ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ №2
Действуют с «29» апреля 2026 г.

 
1. Настоящие Правила Оформления Документации №2 содержат формы и требования к оформлению и передаче документов при исполнении договоров поставки и монтажа.

3. Термины, используемые в настоящих Правилах Оформления Документации №2, имеют то же значение, что и в договорах поставки и монтажа.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 – Форма Банковской Гарантии.

Приложение № 2 – Форма договора Поручительства.

Приложение № 3 – Требования для получения Исходных Данных с использованием облачной платформы.
Приложение № 4 – Форма акта приема-передачи Исходных Данных.
Приложение № 5 – Форма акта приема-передачи Фронта Работ.

Приложение № 6 – Форма Предписания.

Приложение № 7 – Форма Распорядительного Письма.

Приложение № 8 – Требования к составу и оформлению исполнительной документации.

Приложение № 9 – Регламент работы в HARDROLLER.

Приложение № 10 – Форма Акта о Недостатках.
Приложение № 11 – Форма Итогового Акта.
Приложение № 12 – Рекомендованная форма согласия на обработку персональных данных.

Приложение № 13 – Форма отчета об использовании Давальческих Материалов.
Приложение №1 
к Правилам Оформления Документации №2
от «29» апреля 2026 г.
ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

г. Москва









    «___»____________ 202_г.

Акционерный коммерческий банк «__________________» (АКБ «___________________» (ОАО) (местонахождение: Россия, _______________, г. Москва, ___________________, ИНН _________________, к/сч № _________________________ в ________________, БИК ____________________; лицензия на осуществление банковских операций от «___» ____________ ___________ г. № ____________), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице __________________________, действующего на основании ___________________________, извещен о том, что между ____________________________ (ИНН _______________; местонахождение: _____________, г. Москва, ул. _______________), именуемым далее «Принципал», и ___________________ (ИНН _______________; местонахождение: _____________, г. Москва, ул. _______________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», заключена Спецификация
 № ____________ от «____» ____________________202_ г. (далее — «Спецификация») к Договору поставки и монтажа № ____________ от «____» ____________________202_ г. (далее — «Договор Поставки и Монтажа»).
1. Условия настоящей гарантии (далее — «Гарантия)
1.1. Гарант настоящим безотзывно, безусловно гарантирует и обязуется уплатить Бенефициару по его первому требованию сумму в размере, не превышающем ______________ (_____________________) рублей __ копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору Поставки и Монтажа и Спецификации, в том числе по возврату авансов в случаях, предусмотренных Договором Поставки и Монтажа и Спецификацией, и (или) в случае расторжения Спецификации и (или) Договора Поставки и Монтажа, и (или) в случае непредставления Принципалом Бенефициару в установленный Договором Поставки и Монтажа и Спецификацией срок новой (продленной) Банковской Гарантии, по уплате неустоек, штрафов, по возмещению убытков, потерь.
1.2. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Гарант вправе внести изменения в Гарантию в части продления срока ее действия или увеличения суммы без согласия Бенефициара. Такие изменения вступают в силу с даты их выпуска Гарантом. Во всех остальных случаях изменение условий Гарантии допускается только с предварительного письменного согласия Бенефициара/
1.3. Бенефициар вправе уступить права требования по Гарантии третьему лицу при условии уступки прав требования по Договору Поставки и Монтажа и Спецификации такому третьему лицу.

1.4. Гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует по «___» __________ ______ г. включительно.
2. Условия выплат Гарантом по Гарантии
2.1. Не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств по Договору Поставки и Монтажа и Спецификации и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, Гарант обязуется произвести выплату по требованию Бенефициара суммы в размере, не превышающем размер суммы, указанной в п. 1.1 Гарантии, в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления от Бенефициара требования об уплате денежной суммы по Гарантии, составленного в произвольной письменной форме, подписанного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара, или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям.

В требовании Бенефициар должен указать сумму требования, банковские реквизиты Бенефициара для перечисления Гарантом требуемой Бенефициаром денежной суммы по Гарантии, а также указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору Поставки и Монтажа и Спецификации перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана Гарантия.

2.2. К требованию об уплате денежной суммы по Гарантии Бенефициар обязан приложить следующие документы:
— платежный документ (платежное поручение), подтверждающий(-ее) выплату (перечисление) Бенефициаром аванса Принципалу, — копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Бенефициара (при ее наличии);
— доверенность, подтверждающую полномочия лица, подписавшего требование по Гарантии, — копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Бенефициара (при ее наличии) (если требование Бенефициара по Гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

Если требование по Гарантии и платежный документ (платежное поручение) направляются Бенефициаром посредством аутентифицированного электронного сообщения по системе SWIFT/ТЕЛЕКС/СПФС на адрес Гаранта _____вписать адрес______, то документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование по Гарантии, к требованию не прилагаются.
2.3. Требование по Гарантии должно быть представлено Гаранту по адресу, указанному в п. 3.5 Гарантии, или по системе SWIFT/ТЕЛЕКС/СПФС в форме аутентифицированного электронного сообщения.
2.4. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии должно быть представлено Гаранту до истечения срока действия Гарантии. 
2.5. Гарант обязуется выплатить Бенефициару денежную сумму по Гарантии в размере суммы, указанной в требовании Бенефициара.
2.6. Обязательство Гаранта по выплате суммы Гарантии считается исполненным надлежащим образом с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара.
2.7. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор Поставки и Монтажа и (или) Спецификацию, не освобождают Гаранта от обязательств, предусмотренных Гарантией.

2.8. Гарантия является безусловной и безотзывной.
3. Прочие условия
3.1. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если требования Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии будут представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии.
3.2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:

— уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия (п. 1.1 Гарантии);

— окончанием срока, на который выдана Гарантия (п. 1.4 Гарантии);

— вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств по Гарантии.

3.3. В случае неисполнения Гарантом требований Бенефициара по Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить пени Бенефициару в размере 0,1% (нуля целых и одной десятой процента) от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки, до даты осуществления платежа по Гарантии.

3.4. Настоящая Гарантия подчинена Законодательству Российской Федерации. Споры по Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
3.5. Реквизиты и адрес Гаранта для представления требований по Гарантии (обязательно должен быть адрес московского офиса Гаранта): «_____________» (ОАО), Россия, ___________, г. Москва, _______________, ИНН __________________, к/сч № _________________ в _______________, БИК _____________ тел +7 ________________.

_____________________ 

Приложение №2 
к Правилам Оформления Документации №2
от «29» апреля 2026 г.
ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

___________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №__________ 

г. Москва                                                                                                               «___»________202__ г.                                    


______________, именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице ________ __________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гр. РФ ___________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий договор поручительства (далее — «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ____________ «_______________», ИНН ________, КПП __________, ОГРН ________ (далее — «Должник»), всех обязательств Должника в полном объеме по Спецификации
 № ___ от__.__.202_ (далее — «Спецификация») к Договору поставки и монтажа  № ___ от __.__.202_ (далее — «Договор Поставки и Монтажа»), в т. ч. дополнительным соглашениям к ним), заключенной между Кредитором и Должником. Список основных условий Договора Поставки и Монтажа и Спецификации является Приложением № 1 к Договору.

1.2. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения Поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

1.3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора Поставки и Монтажа и Спецификации и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника в полном объеме. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в себя обязательства по возврату авансов по Договору Поставки и Монтажа и Спецификации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Кредитором, перечисленных в п. 1.3 Договора, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору Поставки и Монтажа и Спецификации, в том числе и после расторжения Спецификации и (или) Договора Поставки и Монтажа.

2.2. В случае изменения Должником и Кредитором условий Спецификации и (или) Договора Поставки и Монтажа Поручитель обязуется подписать дополнительное соглашение к Договору, предусматривающее изменения Приложения № 1 к Договору, в день подписания дополнительного соглашения к Спецификации и (или) Договору Поставки и Монтажа.

Невыполнение обязательства Поручителя, указанного в настоящем пункте, не отменяет силу действия согласий Поручителя, перечисленных в п. 6.4 Договора.

2.3. В случае перевода долга по Спецификации и (или) Договору Поставки и Монтажа Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств, указанных в п. 2.1 Договора, за любое другое лицо, на которое переводится долг по Спецификации и (или) Договору Поставки и Монтажа.

2.4. Поручитель не вправе без согласия Кредитора односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по Договору или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора не затрагивает обязательств Поручителя перед Кредитором по Договору.

2.5. В целях истребования денежных сумм по Договору Кредитор обязуется направить в адрес Поручителя письменное требование, содержащее указание на обязательства по Спецификации и (или) Договору Поставки и Монтажа, которые не исполнены Должником или исполнены Должником ненадлежащим образом. Письменное требование может быть направлено по адресу электронной почты Поручителя, указанному в разделе 8 Договора с любого адреса электронной почты, содержащего домен @sminex.com.

КРЕДИТОР________________                                                           ПОРУЧИТЕЛЬ________________
2.6. Поручитель обязуется перечислить Кредитору денежную сумму, указанную в письменном требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного требования. Перечисление денежных средств осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 8 Договора, если иные реквизиты не будут указаны Кредитором в его письменном требовании.

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.7. Поручитель не вправе выдвигать против требования Кредитора возражений, которые мог бы представить Должник.

2.8. Поручитель обязуется при любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Поручителем своих обязательств по Договору, письменно уведомить Кредитора за 14 (четырнадцать) календарных дней до наступления любого из подобных обстоятельств, а в случае невозможности заблаговременного уведомления — в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления любого из подобных обстоятельств.

2.9. Поручитель обязуется не разглашать в любой форме информацию, касающуюся условий Спецификации, Договора Поставки и Монтажа и Договора, без письменного согласия Кредитора.

2.10. Неисполнение Поручителем обязательств, указанных в Договоре, признается Сторонами ухудшением условий обеспечения (угрозой ухудшения его условий) по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. СРОК ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

3.2. Поручительство, представленное в рамках настоящего Договора, прекращается ___________ г.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и Законодательством Российской Федерации.

4.2. При неисполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором, Поручитель уплачивает Кредитору неустойку (пени) в размере 0,35% (нуля целых и тридцати пяти сотых процента) от суммы, подлежащей выплате в соответствии с Договором, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

4.3. Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договору.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

5.1. Споры, претензии и разногласия, вытекающие из Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

5.2. В случае недостижения согласия путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в Замоскворецком районном суде города Москвы. 
5.3. Стороны ознакомлены с тем, что соблюдение претензионного порядка в рамках Договора не требуется.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих Сторон.

6.2. Признание отдельных положений Договора недействительными на основании решения суда не влечет недействительности остальных положений Договора.

6.3. Настоящим Поручитель подтверждает и гарантирует, что на дату заключения Договора Поручитель не отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества (как эти термины определены в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), в отношении него не ведется производство по делу о банкротстве, а также что заключение Договора не повлечет ущемления каких-либо интересов кредиторов Поручителя и (или) иных третьих лиц.

6.4. Настоящим Поручитель дает свое согласие на изменение основных условий Спецификации и (или) Договора Поставки и Монтажа, по которым Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за Должника, в частности: 1) согласие на увеличение сроков исполнения обязательств по Спецификации к Договору Поставки и Монтажа на десять лет с даты их возникновения; 2) согласие на увеличение цен по Спецификации к Договору Поставки и Монтажа до одного миллиарда рублей; 3) согласие на увеличение сумм обязательств по возврату авансов, предусмотренных Спецификацией к Договору Поставки и Монтажа, не превышающих одного миллиарда рублей.

КРЕДИТОР________________                                                           ПОРУЧИТЕЛЬ________________
6.5. Любые уведомление, извещение, требование, согласие или иное Сообщение, документ (далее — «Уведомление»), направляемые Сторонами друг другу по Договору, должны быть совершены в письменной форме.

Любое Уведомление на бумажном носителе считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату курьерской службой или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу, указанному в Договоре.

Датой доставки Уведомления считается дата его получения адресатом, а при неявке адресата за получением Уведомления, или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в Уведомлении адресу — дата составления соответствующего документа о невручении Уведомления организацией почтовой связи или курьерской службой.

Стороны также пришли к соглашению, что факт доставки Уведомления почтовой связью может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте организации (оператора) почтовой связи. В этом случае дата доставки либо дата установления невозможности доставки (по основаниям, указанным в настоящем пункте) определяется в соответствии с информацией в такой системе отслеживания.

6.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах — по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Должника.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1. Приложение № 1 «Список основных условий Спецификации и Договора Поставки и Монтажа».

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Кредитор: 

Адрес (место нахождения): 
Почтовый адрес: 
ИНН:  

КПП: 
ОГРН: 

ОКПО:
Расчетный счет: _______________

В ______________

БИК: ____________

Кор. счет: ____________________


	Поручитель: 

ФИО: 
Дата рождения:

Место рождения:

Серия и номер паспорта:

Кем выдан:

Дата выдачи:

Код подразделения: 

Адрес регистрации:
ИНН:

Электронная почта:


9. ПОДПИСИ СТОРОН:
	Кредитор:

________________ 


	Поручитель:

___________________________________________________
(ФИО полностью собственноручно)

_____________________

(подпись)




Приложение № 1 

к Договору Поручительства № ________ от «___»_________ 202_ г. 

СПИСОК ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОГОВОРА ПОСТАВКИ И МОНТАЖА
	Наименование, № и дата Договора Поставки и Монтажа, заключенного между Кредитором и Должником 
	

	Наименование, № и дата Спецификации, заключенной между Кредитором и Должником
	

	Предмет Спецификации 
	

	Цена Спецификации 
	

	Аванс по п. __Спецификации 
	

	Срок исполнения обязательств по Спецификации
	


ПОДПИСИ СТОРОН:

	Кредитор:

________________ 

	Поручитель:

___________________________________________________
(ФИО полностью собственноручно)

_____________________

(подпись)




Приложение № 2 

к Договору Поручительства № ________ от «___»_________ 202_ г. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ


Я ____________________________________________________________________________________,  

документ, удостоверяющий личность: _________ серия _______ № ________ дата выдачи: ________

кем выдан _____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________, 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю настоящее согласие (далее – Согласие) 

[кому: наименование организации, адрес регистрации, ИНН, ОГРН] (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных (далее также – ПДн). 

Я даю Согласие на следующие действия с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и (или) без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам в отношении следующих моих ПДн:

	Цель 

обработки 

ПДн
	Категории обрабатываемых 

персональных данных
	Срок действия согласия на обработку ПДн 
	Передача ПДн Оператором третьим лицам

	Исполнение договорных обязательств
	· фамилия, имя, отчество;

· дата, месяц, год рождения, 

· место рождения;

· гражданство;

· реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения);

· сведения о миграционной карте (для иностранных граждан; 

· адрес постоянной / временной регистрации по месту жительства;

· почтовый адрес;

· контактные данные (адрес электронной почты; номер телефона);

· банковские реквизиты;

· ИНН; 

· СНИЛС или номер карты иностранного гражданина.
	3 года с даты  прекращения договора
	ООО «Смайнэкс Управление Активами» (119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Кадашёвская, д. 6/1/2, стр. 1, пом. 1/6) 

ИНН 7709463989
ОГРН 1157746675965
и его аффилированным лицам


Согласие действует со дня его подписания в течение времени, указанного выше, если оно не было отозвано в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я уведомлен(а) о том, что Согласие может быть отозвано мной путем представления письменного обращения по адресу Оператора. Указанное письменное обращение должно содержать следующие сведения обо мне: фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; подпись. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва Согласия Оператор вправе продолжить обработку моих ПДн без моего согласия при наличии оснований, указанных в п.п.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

С порядком и возможными последствиями отзыва Согласия ознакомлен(а).
«_____» _____________ 20____ г.
        _________________/ ___________________________/
       
                                                                                                (подпись Поручителя)              (расшифровка подписи)

Приложение №3 
к Правилам Оформления Документации №2 
от «29» апреля 2026 г.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Требования для получения Исходных Данных с использованием Signal DOCS
1. Подключение к Signal Docs. 
Запрос на подключение Подрядчика к Signal Docs направляет Заказчик.

1.1. Подрядчик направляет Заказчику машиночитаемую доверенность (МЧД) в формате архива .zip, содержащего файлы МЧД в форматах: .sig и .xml.
1.2. Доверенность должна быть выдана на:
- Получение документации,
- Подписание акта приема-передачи документации от имени организации.
1.3. После подключения к системе Signal Docs на электронную почту представителя Подрядчика придет соответствующее письмо с логином и паролем. 
Для последующей работы в Signal Docs представителю Подрядчика также необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).
[image: image1.png]701112024 19:42

SIGNAL <no-reply@sgnl.pro>
Bui 06aBneHs! B cepayc SIGNAL B komnanmio Sminex

Kouy  Kapacesa Exarepura

© Kicromsenmo. Sssepueno 17 exatpn 2024

Ber gobasers: & cepeuc SIGNAL & xovmammo Sminex

Jlns Bac 6aia apToMaTIeCKH coztana yHeTsas samck SIGNAL.
Bam ormm

Bam napos:

ChieHHTS mapOTS MOAHO M0 CCELTRE




2. Оповещение о передаче Исходных Данных.

При передаче Исходных Данных на электронную почту Подрядчика придет письмо. Для просмотра Исходных Данных и подписания акта приема-передачи Исходных Данных перейдите по ссылке из этого письма:
 [image: image2.png]M7 27.12.2024 14:56

SIGNAL <no-reply@sgnl.pro>
Wanaw - APO1 - Ap knaaka

Kowy  Kapacesa Exarepura

@ Kucronmensio. Haars 26 bespana 2025 . Saomums 26 bespana 2025 .

Tomssogatems baimuratov(@sminex. com Hanpasu1 Bav naxet aokyertos AP0 - Ap K1aa Ha NPHESMKY, IepefiZiTe 10 CCETKE A4 NOATACANHA aKTa IPHEMA-TIEpEIaTH




3. Проверка переданных Исходных Данных.

Проверьте направленные файлы, их можно открыть для просмотра на самой платформе. Для открытия нажмите на интересующий файл.

Скачайте и проверьте акт приема-передачи.

[image: image3.png]# Wngp Hassanve

Omnpasurens fataornpasku  Monysn Nlara nonyueris
| s apot Ap knapa Vcmer Baiimypatos  27.12.2024 - -
D) 6-Ap01 B Acrnpuema-nepepaun D 6-Ap01 B Acrnpuema-nepepaun 2 D 6-apot

Copmmposaro v Nopnucar v ¥ Ornpasnen v L0 nopnucATH oTKnoKMTH

Hassarme Bepons  lamenero Paswep 1

B APBLpdf

B APB4pdf

B APB3pdf





	До подписания акта приема-передачи скачать файлы нельзя (только просмотреть).


4.  Подписание акта приема-передачи Исходных Данных

Акт приема-передачи Исходных Данных подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Для этого нужно:

Нажать «Подписать»
Подтвердить в браузере выполнение операции с сертификатами
Выбрать сертификат своей УКЭП
Нажать «Подписать»
[image: image4.png]4 Moaraepxaenne aocryns x Nognuoare AokymeKToR

A

'3T0T B€6-CaiiT NITAETCA BLINOMHATE ONEPALIID C KAIDHAMM # Wws gaiina
WM CeTUOUKaTaMM OT UMEHM NONE30aTEAR.

“hitps://docssqnlpro/projects/ecof02ef-5615-4529-9304-167ad
745b90a/documentsTransfers/fageSbec-eB4b4b7c-adsf-149977
Tedara”

BLmOHenHE TaKIX OTEpaUNI CIEAYET PISPEWTS ToMKo AN
se6-caiimoe, KoTopHM B AoBepAETe.

4081 OTKAIONUTS A2HHOE MOATBEPXCAEHHE 415 KOHKPETHOTD
'5€6-caiiTa, €70 HOXHO AOBBHT & CTICOK AOBEpEHHEIX
'8€6-CaiiTOB, AOCTYMHBIT Ha CTPAMIE HACTPOCK HEPES MeHio
Plyck>KPUNTO-IPO-> Hacrpoiiku 3L Browser plug-in.

Paspewnrrs 31y onepauiio?

3AKPBITH





[image: image5.png]Tlopnwcatine nokywexTos

% Wuagaina

Axt npuema-nepegasm pdf

Copruna
baiimyparos ioweT 3amvposus (o 20.02.24 o 20.02.2025:}})

3AKPBITH




 [image: image6.png]Tlopnwcatine nokywexTos

% Wuagaina

1 Axrnpuewa-nepenasupdf

|
baiiuyparos ower 3amvposus (¢ 20.02.24 o 20.02.2025: 1))

[

3AKPITH. NOANMCATD




После подписания Подрядчиком будет сформирован акт приема-передачи, подписанный с двух сторон, и можно будет скачать архивом весь пакет документов.
[image: image7.png]D 3-3333 B Acrnpuema-nepepaun D) 3-3333 B Acrnpuema-nepepaun D 3-3333

Copmmposaro v Nopnucar v Ornpasnen v Nopnucar v £





5. Отказ от приема Исходных Данных при наличии недостатков Исходных Данных

При наличии недостатков (ошибок) в Исходных Данных Подрядчик может отказаться от приема Исходных Данных (нажать «Отклонить»):

[image: image8.png]#  unep Hasarue Omnpasurens fataornpasku  Monysn Nlara nonyueris

| s et Ap knapa Vcmer Baiimypatos  27.12.2024 - -

D) 6-Ap01 B Acrnpuema-nepepaun D 6-Apo1 B At npuema-nepepaun D 6-APO1

Coopunposano < P— - ¢




В поле комментарий обязательно нужно указать причину отказа от приема Исходных Данных:

[image: image9.png]KommenTapuii

Bbi oTknoHsieTe Akt npuEma-nepenasin #6 - APD1: Ap knapka. Mlaket
AOKYMeHTOB NepeiinsT Ans AansHeiLux AeiicTauii llowet baiimyparos

KoumerTapuit

OTMEHA OTNPABUTH





Приложение №4 
к Правилам Оформления Документации №2
от «29» апреля 2026 г.
ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ (далее – Акт)
г. Москва 








«__» _______ 20___ г.
	Заказчик
	

	в лице (доверенность, ФИО)
	

	Подрядчик
	

	в лице (доверенность, ФИО)
	

	

	Договор: Договор № ____________ от ____________ 

(если применимо) Спецификация № ____________ от ____________


Подписанием Акта Стороны подтверждают, что в соответствии с Договором и (если применимо) Спецификацией Заказчик передал, а Подрядчик принял Исходные Данные, перечисленные в таблице.
	№
	Наименование Исходных Данных
	Дата передачи Исходных Данных

	1
	
	До даты начала работ по Договору и (если применимо) Спецификации

	2

	
	


Примечания:

· Дата, указанная в правом верхнем углу Акта, является датой оформления Акта и не является датой передачи Исходных Данных,

· Если в столбце «Дата передачи Исходных Данных» таблицы не указана дата или способ ее определения, датой передачи Исходных Данных считается дата оформления Акта.

· Акт не является основанием для изменения срока, стоимости работ.
	Сдал: От Заказчика: 

________________/ ________________

	Принял: От Подрядчика: 

________________/ ________________



Приложение №5
к Правилам Оформления Документации №2
от «29» апреля 2026 г.
ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ФРОНТА РАБОТ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ФРОНТА РАБОТ (далее – Акт)
г. Москва 







                  «___» _______ 202_ г.

	Заказчик
	

	в лице (доверенность, ФИО)
	

	Подрядчик
	

	в лице (доверенность, ФИО)
	

	
	

	Договор: Договор № ____________ от ____________ 

(если применимо) Спецификация № ____________ от ____________

	Объект: ___________________________________________________________________________

Адрес Объекта: ____________________________________________________________________



Подписанием Акта Стороны подтверждают, что Заказчик в соответствии с Договором и (если применимо) Спецификацией передал, а Подрядчик принял на период выполнения работ Фронт Работ, указанный ниже:

Описание Фронта Работ: _______________________________________________________________






здание/фасад/этаж/лестница/ось/шахта /холл/строительная площадка


При передаче Фронта Работ установлено: 

· Отсутствуют препятствия к выполнению работ по Договору и (если применимо) Спецификации.
· Наличие охранной организации Заказчиком на Объекте обеспечено.
· Определено помещение/площадка складирования материалов и оборудования, а также помещение под гардеробные.

· Фронт Работ обеспечен коммуникациями в объеме, необходимом для выполнения работ по Договору и (если применимо) Спецификации, а именно:
	Электроснабжение
	точка подключения - _______________________________________

место учёта электроэнергии - ________________________________

счетчик № ________________________________________________

показания счетчика ________________________________________

	Водоснабжение
	точка подключения - _______________________________________

место учёта электроэнергии - ________________________________

счетчик № ________________________________________________

показания счетчика ________________________________________

	Канализация (водоотведение)
	точка подключения - _______________________________________

место учёта электроэнергии - ________________________________

счетчик № ________________________________________________

показания счетчика ________________________________________


· С момента подписания Акта и до исполнения всех обязательств по Договору и (если применимо) Спецификации Подрядчик обязуется содержать переданный ему Заказчиком Фронт Работ в порядке, проводить ежедневную его уборку от строительного и бытового мусора Подрядчика, а в зимнее время от снега и льда. 

Подрядчик не имеет претензий по передаваемому Фронту Работ.

Приложения: Схема Фронта Работ.

	Сдал: От Заказчика: 

________________/ _______________
	Принял: От Подрядчика: 

________________/ ________________


Приложение №6
к Правилам Оформления Документации №2
от «29» апреля 2026 г.
ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                Предписание №
	<номер> 
	
	
	

	
	
	на устранение выявленных нарушений

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<дата> г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование и адрес объекта:

	
	
	<адрес> 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Представитель Заказчика ООО "<наименование>" 

<должность представителя Заказчика> <ФИО>

	
	
	произвел осмотр/проверку: <наименование работ>

	
	
	выполненных/подготовленных ООО "<наименование>"

	
	
	по договору Дог. № <номер> от <дата> г. и Спецификации
 № <номер> от <дата> г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	На основании проведенного осмотра выявлены следующие нарушения:

	
	№
	Описание выявленных нарушений
	Примечание
	

	
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Классифицированные по типу нарушения как:
	<тип нарушения> 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предписываю:
	<мероприятия> 

	
	
	
	

	
	Предписание устранить в срок до:
	<дата> г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приложения:

	
	- Схема расположения замечания
	<кол-во>

	
	- Фотоматериалы
	<кол-во>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предписание получил представитель лица, выполняющего работы ООО "<наименование>"
	
	
	
	
	

	
	
	<должность, ФИО>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предписание выдал представитель Заказчика ООО "<наименование>"
	
	
	
	
	

	
	<должность представителя Заказчика>
	<ФИО>


Приложение №7 
к Правилам Оформления Документации №2
от «29» апреля 2026 г.
ФОРМА РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА НА ВЫПЛАТУ АВАНСА
На бланке Подрядчика__________
Кому_______________________

От кого_____________________

исх. №___ от «__»______ 20 _ г.

Уважаемый (-ая) ___________!

         Между _____________ (далее – «Заказчик») и ____________ (далее – «Подрядчик» или «Компания») был заключен Договор поставки и монтажа № __ от __.__.202_ (далее – «Договор Поставки и Монтажа») и спецификация[1] №__ от __.__.202_ (далее – «Спецификация») к Договору Поставки с Монтажом, по которому Подрядчик обязался выполнить работы по ________, на объекте, расположенном по адресу: _________.
1. Во исполнение условий Договора Поставки с Монтажом и Спецификации, настоящим просим Вас оплатить поставщику ООО «______» (ОГРН ____ ИНН/КПП ______/_______, адрес места нахождения: __) (далее – «Поставщик») счет на оплату №_____ от _____ на сумму __________ руб., в счет оплаты за материалы и/или оборудования по Договору Поставки с Монтажом и Спецификации:
	Наименование материала/ № пункта Счета (Спецификации) поставщика
	Количество
	Вид работ по Смете 
(№ пункта Сметы)
	Наличие на складе в РФ

(да/нет) 
	Сроки поставки
	Страна производства 
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	


2. В графе «назначение платежа» указать: «Оплата на основании распорядительного письма исх. №____ от __.__.202_  за ______ «________________»  (ИНН/КПП ___/____) по счету №____ от __.__.202_  к договору поставки № ____ от __.__.202_ ».

3. Считать оплату, произведенную Заказчиком в адрес Поставщика по настоящему письму, авансовым платежом по Договору Поставки с Монтажом и Спецификации.

4. Настоящим заверяем в следующем:

а) Компания не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

б) в отношении Компании не поданы заявления о признании Компании банкротом, в отношении Компании не возбуждено производство по делу о банкротстве;

в) осуществление Заказчиком оплаты в соответствии с данным письмом не нарушает права и законные интересы сторон Договора Поставки с Монтажом и третьих лиц.

5. Неотъемлемой частью настоящего письма являются:

- копия договора поставки №____ от __.__.202_, заключенного между Подрядчиком и Поставщиком;

- копия счета на оплату.

Генеральный директор



______________ /_________________
Приложение №8 
к Правилам Оформления Документации №2
от «29» апреля 2026 г.
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД С БУМАЖНОГО НОСИТЕЛЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ HARDROLLER)
1. Общие требования

1.1. Исполнительная Документация оформляется на бумажном носителе ИЛИ в электронном документообороте через систему HARDROLLER. 
1.2. Данные по объемам работ, указанные на исполнительных чертежах должны соответствовать данным в черновике АВР (по форме КС-2 без стоимости работ и материалов).
1.3. В случае оформления Исполнительной Документации при выполнении работ ОКН, руководствоваться ГОСТ Р 59492-2021. Обязательно наличие фотоотчета с подробной 3-х стадийной фотофиксацией (до проведения работ, в процессе и после их проведения). При фотофиксации деталей съемка осуществляется с применением масштабной линейки.
2. Оформление Исполнительной Документации на бумажном носителе
2.1. Документация составляется на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах (АОСР, АООК - 3 (три) экземпляра оригиналы, Исполнительные чертежи, Документация, удостоверяющая качество используемых материалов, Документация по обследованиям и испытаниям, Техническая документация – 1 (один) экземпляр оригинал, остальные копии, заверенные печатью).
2.2. После подписания Исполнительной документации всеми лицами, указанными в актах, Заказчику передается реестр Исполнительной документации в формате Excel на электронную почту с ссылкой на облачное хранилище.
2.3. Каждый экземпляр на бумажном носителе передается в отдельной папке (папка должна иметь вид папки-регистратора) по разделам проекта (АР, КЖ, КС, КД, ПС, ЭС и т.д.) с перечнем. В случае большого объема документации, папка разделяется на тома. В каждом разделе документация комплектуется по видам в следующей последовательности: реестр исполнительной документации, акт, Исполнительный чертеж, документация, удостоверяющая качество материалов, документация по обследованиям и испытаниям, тех. Документация, журналы (после окончания журнала). Все страницы в папках должны быть пронумерованы согласно приложенного реестра Исполнительной документации, также указывается кол-во листов, если документ состоит из нескольких листов. При передаче документации несколькими томами за один раз или поэтапно (по выполнении определенного этапа работ), каждому тому раздела (АР, КЖ и т. д.) присваивается свой последовательный номер. 
2.4. Во всей представленной документации необходимо рядом с подписями указывать фамилию и инициалы расписавшегося лица, а также занимаемую им должность. 
2.5. На копиях документов должна стоять печать, надпись "копия верна", подпись ответственного лица (с расшифровкой), должность. Копии документов должны быть легко читаемы, без искажений, потертостей и прочих дефектов печати.
2.6. Документы, находящиеся в папке, заносятся в общий реестр данной папки.
2.7. Все листы в папке Исполнительной документации прокалываются дыроколом симметрично по высоте листа на одном уровне и закрепляются папкой, при этом применение дырокола не должно нарушать текст документов. 
2.8. Маркировку лицевой стороны папки отражать в следующем формате:
ХХХХ – АВР №n_ ддммгг_ДС1_догХХХХХ.х, где 

ХХХХ – наименование подрядчика;

n- номер по АВР

ддммгг-дата по АВР

АВР №х_ ХХХХ ДС1_догХХХХХ - электронная версия документа с датой по АВР и номером договора;

х - порядковый номер экземпляра.

	№

п.п
	Подрядчик
	№ АВР по электронной версии
	№ экземпляра
	Маркировка папки


 Маркировку корешка папки отражать в следующем формате:

[image: image10.png]SPSHION DI T Ay

oW exarI0
T TV L Thor

7250

SPSPION DI T TedgY

oW w0
T TV eI Thr

2270

HCTIO THIITE TBHAS HCTIOTHITE ThHAS CTIO T TE TstAS

OKYMEHTAIIIR | IOKYMEHTAIILE | AOKYMERTALIIA

SPESHION 1D T TeKdgY

oMW xri0
VATV e L THr

77v¢8

Sminex|Sminex|Sminex
ol Toul Smss | a1 Toul 553

Nl Towl .1




С отражением:

- наименования объекта;

- адрес;

- шифра раздела рабочей документации, наименования работы, с указанием участка их выполнения;

- электронной версии маркировки исполнительной документации;

- порядковый номер папки/короба

- наименования подрядчика.

3. Оформление Исполнительной Документации в электронном документообороте через систему HARDROLLER
[image: image11.png][TprMeYaHus:

YcnosHbie 0603HaueHus: 1. Tlo 3aBepLUeHUM paboT NnoApafYnK nepedaeT OpUruHanbl NacropTos, CeEPTUOUKATOR, NPOTOKONBLlI UCTBITaHNI K

. -6ymara crieunanbHble XXYypHasbl B apXuB.
_ - UaCTUYHO 3/1EKTPOHHbIE

. -aneKTpoHHbie




3.1. Оригиналы паспортов, сертификатов соответствия и иной технической документации на оборудование помимо загрузки через электронный документооборот передаются представителю Заказчика в бумажном виде.
3.2. Общие положения, информация о регистрации, принцип работы в системе, разграничение обязанностей по зонам ответственности в системе, информация о подписании Исполнительной Документации в системе HARDROLLER указаны в Регламенте работы в HARDROLLER 
3.3. Данные по объемам работ, указанные на исполнительных чертежах должны соответствовать данным в черновике АВР (по форме КС-2 без стоимости работ и материалов).
3.4. В случае оформления Исполнительной документации при выполнении работ ОКН, руководствоваться ГОСТ Р 59492-2021. Обязательно наличие фотоотчета с подробной 3-х стадийной фотофиксацией (до проведения работ, в процессе и после их проведения). 
4. Порядок передачи исполнительной документации в электронном документообороте через систему HARDROLLER

[image: image12.png]OOPOXHASA KAPTA NOAMUCAHUA MCMNOMHUTENBHON AOKYMEHTALM

MopnvcaHne ocylecTBNAeTCA BCEMU
CTOPOHaMn 0JHOBPEMEHHO

Cpok Ha nognucaHne — 2 paboynx gHs




4.1. Представитель Подрядчика формирует Исполнительную документацию (ИД) и по факту завершения работ передаёт её сотруднику департамента строительного контроля Заказчика через систему Hardroller.

4.2. Сотрудник департамента строительного контроля Заказчика обязан осуществить проверку Исполнительной Документации (ИД) в течение 3 (трёх) рабочих дней.

4.3. После согласования Исполнительной Документации инициируется процесс её подписания. Все участники обязаны подписать Исполнительную Документацию в течение 2 (двух) рабочих дней.
4.4. Подрядчик формирует черновик формы КС-2, а также реестр Исполнительной Документации (универсальная форма реестра из Hardrollera), подтверждающий объёмы, указанные в черновике КС-2, и направляет их представителю ДСК для проверки. Проверка осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней.
[image: image13.png]MoapsAadnK HanpasnseT no
9N1EKTPOHHOW MOYTE KOMMNEKT
noKymMeHToB nopg KC:

- cneumanncTy KaneHgapHo-
CeTeBOro njaHnpoBaHus,

- nHXXeHepy MTO,

- aAMUHUCTpaTOpPy 06beKTa

KomnneKkT LOKYMEHTOB COCTOUT U3:
® CKaH YyepHoBuka ¢opmbl KC ¢
BM30M NpefcTaBuUTensa
CTPOUTENIbHOrO KOHTPOSS;
® CcCblfIKa Ha 06/1aKo ¢
nognucaHHon N[, kotopas
NoATBEPXAAET BbINOSHEHHbIE
0b6bemMbl paboT B YepHOBUKE
dopmbl KC-2;
® peecTp nepegasaemon N.

WNH>xeHep MTO
nogreepxgaet Hanuune N
nog KC n 3arpy>xaet
OOKYMEHTaLIWIO B apXxmB
(O6BbekT/CMP/cnonHuUTENb
Has OOKYMEHTaLuA)

CrneumanncT KaneHgapHo-
CEeTeBOro niaHnpoBaHmns
3aBoguT "3afaBKY Ha
cornacoBaHue akta"

NHxxeHep MTO
HanpaBnAeT CCbIIKY Ha
rnoanucaHHyto N B
apxuBe agMUHUCTpaTopy
obbeKkTa

ALOMUHUCTPaTOP
obbekTa npukpennseT
CCbIfIKY Ha
rnoanucaHHyto N B
apxuB K "3asBke Ha
cornacoBaHue akTta"




4.5. Представитель Подрядчика формирует комплект документов, включающий:

4.5.1.  скан черновика формы КС-2, заверенный сотрудником департамента строительного контроля;

4.5.2.  ссылка на облако с подписанной Исполнительной Документацией, которая подтверждает выполненные объемы работ в черновике формы КС-2;

4.5.3.  Реестр передаваемой Исполнительной Документации (универсальная форма реестра из Hardrollera).

4.5.4. Подрядчик направляет полный комплект документов по электронной почте администратору Объекта, инженеру ПТО и специалисту календарно-сетевого планирования.

4.5.5. Инженер ПТО архивирует полученную документацию в системе SMDocs в папке соответствующего проекта с указанием номера КС и направляет ссылку на архив администратору Объекта.

5. Разрешительная документация 
5.1. список организаций, производивших работы;
5.2. копии лицензий, выписок из членства в СРО; 
5.3. приказы о назначении ответственных за производство работ, технического надзора, авторского надзора; 
5.4. копии удостоверений лиц ответственных за качество сборки, монтажа, проверки качества выполненных работ; 
5.5. копии договоров с Субподрядчиками, заводами изготовителями и т.д., чтобы прослеживалась связь между всеми лицами, принимавшими участие в процессе производства работ или визирование (печать, подпись ответственного лица с расшифровкой, занимаемая должность) всей документации Подрядчиком.
5.6. Документация, указанная в настоящем п. 4, предоставляется однократно при начале выполнения работ, а также обязана актуализироваться при изменении.
6. Требования к актам на бумажном носителе
6.1. АОСР, АООК заполняются шрифтом Times New Roman, размер шрифта 11, подстрочный текст должен быть шрифтом Times New Roman размером 8.
6.2. АОСР должны печататься на одном листе с двух сторон.
6.3. Дата подписания АОСР не должна быть раньше даты завершения работ, указанной в АОСР.
6.4. Заполнение АОСР, АООК выполнять в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР. В случае невозможности размещения всех данных на одном листе с соблюдением шрифта и размеров к АОСР прикладывать реестр приложений. В случае если в АООК приложено более 5 документов в перечнях АОСР/материалов, использованных при строительстве/ИГС/результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, то указывается ссылка на реестр и к АООК прикладываются данные реестры в виде приложений с перечнем документов;
6.5. В АОСР объем работ не указывать.
6.6. В п.2 АОСР указывать наименование организации, разработавшей рабочую документацию, шифр рабочей документации и ее номер изменения, а также указывать листы Авторского надзора со штампом в производство работ в случае изменений документации.
7. Требования к актам в электронном документообороте через систему HARDROLLER
7.1. Дата подписания АОСР не должна быть раньше даты завершения работ, указанной в АОСР.
7.2. Заполнение АОСР, АООК выполнять в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР. В случае невозможности размещения всех данных на одном листе с соблюдением шрифта и размеров к АОСР система HARDROLLER формирует реестр приложений. В пункте №3 перечисляем все материалы, указываем к ним не более 5 документов, если документов более 5, то составляем реестр (отдельный для этого пункта), который является неотъемлемой частью акта. В пункте №4 указываем не более 5 документов, если документов более 5, то составляем реестр (отдельный для этого пункта), В Приложении указываем не более 5 документов, если документов более 5, то составляем реестр (отдельный для этого пункта)

7.3. В АОСР объем работ не указывать.
7.4. В п.2 АОСР указывать наименование организации, разработавшей рабочую документацию, шифр рабочей документации и ее номер изменения, а также указывать листы Авторского надзора со штампом в производство работ в случае изменений документации.
7.5. Порядок работы при составлении АОСР, АООК в системе HARDROLLER осуществлять в соответствии с Регламентом работы в HARDROLLER.
7.6. Пример заполненного АОСР представлен в Приложении №5 к настоящим Требованиям к составу и оформлению Исполнительной Документации.
8. Требования к исполнительным чертежам и схемам
8.1. ИЧ. Исполнительная чертеж (исполнительная схема) – чертеж, отражающий факт выполненных работ.
8.2. ИГС. Исполнительная геодезическая схема – чертеж, отражающий факт выполненных работ и их отклонений от проектных решений, на работы, подлежащие геодезическому контролю согласно настоящим Требованиям к составу и оформлению Исполнительной Документации.
8.3. ИС и ИГС должны быть понятны и читаемы.
8.4. На чертежах и схемах (на каждом листе) должна стоять надпись о том, что работы выполнены в соответствии с проектом, наименование организации выполнявшей работы, подпись ответственного лица (с расшифровкой), должность, дата составления, оттиск печати подрядчика;
8.5. На исполнительных схемах должна проставляться надпись о том, что чертеж является исполнительным, наименование схемы должно быть с обозначением местоположения и быть уникальным внутри организации. Должны быть наименование организации выполнявшей работы, наименование РД, по которому производились работы, адрес объекта, подпись ответственного лица (с расшифровкой), должность, дата составления, оттиск печати подрядчика, наименование АОСР к которому относится данная исполнительная схема.
8.6. На исполнительных схемах должны присутствовать сноски и элементы (разрезы, развертки, таблицы), которые есть в РД и участвуют в сдаче работ.
8.7. Для документов на бумажном носителе допускается объединение «Исполнительной геодезической схемы» с «Исполнительной схемой объемов и выполненных работ». 
8.8. На ИЧ и ИГС отображаются все геометрические параметры сдаваемых конструкций. Ведомость объемов заполняется в виде таблицы, содержащей сдаваемую работу, наименование которой соответствует смете. На исполнительных схемах обязательно указывается демонстрация расчета объема выполненных работ при выполнении работ ОКН. 
8.9. Оформление исполнительных геодезических схем выполнять согласно ГОСТ Р 51872-2024.
8.10. Исполнительные геодезические схемы должны быть с отметкой подтверждения проверки геодезистом службы Заказчика.
8.11. В случае предоставления более одной исполнительной схемы к одному АОСР, необходимо в «штампе» исполнительной схемы указывать лист по порядку и общее количество листов.
8.12. На исполнительную схему должен быть нанесен ситуационный план с выделенной зоной производства работ (только при выполнении работ ОКН).
8.13. Местоположение сдаваемых конструкций, фрагментов, элементов должно быть однозначно определено: для этого должны быть оси (в случае, если на схеме умещается только одна ось, то указывается направление и название ближайшей соседней оси); отметка. Если оси отсутствуют, то кресты с координатами.
8.14. Примеры ИГС и ИС представлены в Приложении №3 и Приложении №4 к настоящим Требованиям к составу и оформлению Исполнительной Документации .
8.15. Загрузку и согласование исполнительных чертежей в системе HARDROLLER осуществлять в соответствии с Регламентом работы в HARDROLLER.
9. Требования к документации, удостоверяющей качество используемых материалов
9.1. На паспортах/сертификатах качества на материалы должна прослеживаться связь между изготовителем, поставщиком и принимающей стороной, в случае если материал был приобретен не у изготовителя напрямую.
9.2. Необходимо прикладывать действующие (непросроченные) на момент производства работ документы о качестве.
9.3. Дублирование и вложение в Исполнительную документацию не применяющихся в выполнении работ документов о качестве недопустимо.
9.4. Нормативно-техническая документация, указанная в документах о качестве должна совпадать с НТД, указанной в РД.
9.5. При вложении копий паспортов/сертификатов качества на материалы указывать на копии документов маркировку папки Исполнительной документации, в какой находится оригинал документа.
9.6. Загрузку документов о качестве материалов в систему HARDROLLER осуществлять в соответствии с Регламентом работы в HARDROLLER.
10. Требования к документации по обследованиям и испытаниям
10.1. К протоколам должны быть приложены копии квалификационных удостоверений лиц, осуществляющих работы, испытания, измерения, обследования.
10.2. К протоколам должны быть приложены свидетельства о поверки средств измерений и иные документы, подтверждающие их соответствие законодательству об обеспечении единства измерений.
10.3. К протоколам должны быть приложены копии свидетельств об аттестации и (или) аккредитации лаборатории.
10.4. К протоколам должны быть приложены схемы расположения лабораторных обследований, выводы. Указана нормативно-техническая документация в соответствии с чем выполнялось обследование.
10.5. Документация, указанная в п. 9, предоставляется однократно при начале выполнения СМР, а также обязана актуализироваться при изменении.

10.6. Загрузку лабораторных испытаний в систему HARDROLLER осуществлять в соответствии с Регламентом работы в HARDROLLER.
11. Требования к технической документации

11.1. Вся техническая документация иностранного производства предоставляется помимо оригиналов на иностранном языке с переводом на русский язык.
11.2. На технической документации должны быть проставлены печати и/или отметки завода-изготовителя.
11.3. Перечень технической документации изделий и оборудования необходимо оформить в виде таблицы (с указанием порядкового номера документа по списку, даты начала и окончания его действия, заводского номера изделия, наименования выдавшей организации, кол-ва страниц).
11.4. Загрузку технической документации в систему HARDROLLER осуществлять в соответствии с Регламентом работы в HARDROLLER.
12. Требования к журналам

12.1. При ведении журналов, даты начала и окончания работ, а также виды производимых работ должны совпадать с указанными в актах, протоколах, заключениях.
12.2. Журналы должны быть заполнены и вестись согласно действующим строительным нормам и правилам (СП48.13330.2019, СП70.13330.2012 и т.д), с проставлением подписи ответственного лица и печати организации, выдавшей журнал.
12.3. Страницы журнала должны быть пронумерованы и сшиты, с надписью "сброшюровано и сшито … листов". По окончании всего комплекса работ должна быть сделана запись о окончании выполнения работ, подписаны лицами, осуществляющими строительство, с оттиском печати организации.
12.4. Порядок работы при введении данных в журналы входного контроля материалов и общих работ в системе HARDROLLER осуществлять в соответствии с Регламентом работы в HARDROLLER.
12.5. Страницы журнала должны быть пронумерованы и сшиты, с надписью "сброшюровано и сшито … листов". По окончании всего комплекса работ должна быть сделана запись о окончании выполнения работ, подписаны лицами, осуществляющими строительство, с оттиском печати организации.

12.6. При работе в ПО Hardroller ЖВК и ЖПР, не дублировать в бумаге.

13. Состав Исполнительной Документации 

13.1.  Перечень документов, составляющих Исполнительную Документацию (по видам работ) представлен в Приложении №1 к настоящим Требованиям к составу и оформлению Исполнительной Документации. 
13.2. Дополнительно перечень документов на оборудование, инженерные сети и системы, передаваемые подрядчиком заказчику при сдаче пуско-наладочных работ представлен в Приложении №2 к настоящим Требованиям к составу и оформлению Исполнительной Документации.
	Приложение №1

к Требованиям к составу и оформлению

 Исполнительной Документации

Перечень документов, составляющих Исполнительную Документацию (по видам работ)


	Общестроительные работы

	Армирование ж/б конструкций

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал сварочных работ с действующими удостоверениями и протоколами ответственного лица по сварочным работам, а также всех сварщиков, производивших сварочные работы

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ (скрытые работы конструкции в объеме этажа секции, если это не противоречит дате бетонирования выше лежащей конструкции )

	3
	Приложения к акту

	3.1
	План-схема расположения и типа сварных соединений

	3.2
	Исполнительная схема закладных деталей с отметкой о проверке службой геодезии Заказчика

	3.3
	Акт визуального измерительного контроля (100%)/ультразвуковой контроль (0,5 %) дли швов и не более 5% по указаниям в проекте, в случае наличия сварных соединений

	3.4
	Паспорта/сертификаты качества на применяемые материалы (арматура, электроды, ЗД)

	3.5
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.6
	Акт испытания на растяжение до разрыва контрольных образцов механических соединений, если в сертификате качества на арматуру не указаны испытания

	Монтаж опалубки ж/б конструкций (если предусмотрено РД)

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ (скрытые работы конструкции в объеме этажа секции, если это не противоречит дате бетонирования вышележащей конструкции)

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная геодезическая схема предельно допустимых отклонений от проектного положения с отметкой о проверке службой геодезии Заказчика

	3.2
	Паспорта качества/сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы

	Бетонирование ж/б конструкций 

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал бетонных работ

	1.4
	Журнал ухода за бетоном (в зимнее время, а также в летнее при температуре более 25 градусов)

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ (скрытые работы конструкции в объеме этажа секции, если это не противоречит дате бетонирования вышележащей конструкции)

	2.2
	Акт освидетельствования ответственных конструкций

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная геодезическая схема с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений. На ИС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.2
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы

	3.3
	Паспорт качества на применяемые материалы (в случае, если материал из одного паспорта используется в разных конструктивах, необходимо в паспорте прописать в какой конструктив, сколько материала было использовано)

	3.4
	Протокол испытаний прочности бетона (7,28 суток) методом ультразвука, отрыва со скалыванием, при невозможности провести данные методы, предоставить заключения о наборе прочности бетонных кубиков

	3.5
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	Каменные работы 

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на каменные работы с учетом армирования конструкций (скрытые работы конструкции в объеме этажа секции, если это не противоречит дате последующих работ)

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная геодезическая схема с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений. На ИС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.2
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы

	3.3
	Паспорт качества на применяемые материалы (кирпич, раствор, перемычки, материал демпферного шва, арматура для анкеровки, сетка, крепления, анкера для крепления и т.д)

	3.4
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	Вентилируемый фасад

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж несущих и опорных кронштейнов

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ монтаж утеплителя (единый на все слои)

	2.3
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж направляющих профилей

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство противопожарных отсечек

	2.5
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство отливов/откосов

	2.6
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж облицовочных материалов и затирочных работ

	2.7
	Акт тепловизионного контроля качества ограждающих конструкций (энергетический паспорт)

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Протокол испытаний на вырыв анкеров контрольного образца по ГОСТ Р 56731-2023

	3.2
	Исполнительная схема на монтаж 1-го слоя теплоизоляции. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.3
	Исполнительная схема на монтаж 2-го слоя теплоизоляции. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.4
	Исполнительная геодезическая схема на монтаж направляющих профилей с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений. На ИГС указать ведомость объемов работ.  Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.5
	Исполнительная геодезическая схема на монтаж облицовочных материалов с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений (прим. для сложных и криволинейных элементов). На ИГС указать ведомость объемов работ.  Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.7
	Исполнительная схема на монтаж противопожарных отсечек. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.8
	Исполнительная схема на монтаж отливов/откосов. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.9
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы в том числе пожарной безопасности

	3.10
	Паспорт качества на применяемые материалы (утеплитель, кронштейны, облицовочные материалы, анкера, профиля и т.д.)

	3.11
	Техническое свидетельство на примененную систему вентилируемого фасада

	3.12
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.13
	Заключения на вырыв анкера кронштейна

	Мокрый фасад

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на подготовку поверхности, грунтование, монтаж утеплителя (единый на все слои)

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство армированного базового слоя штукатурки, обеспыливания, финишного оштукатуривания

	2.3
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство противопожарных отсечек

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство отливов/откосов

	2.5
	Акт освидетельствования скрытых работ на окраску (единый акт на все слои)

	2.6
	Акт тепловизионного контроля качества ограждающих конструкций (энергетический паспорт)

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная геодезическая схема с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений утеплителя. На ИГС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.2
	Исполнительная схема на монтаж 1-го слоя теплоизоляции. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.3
	Исполнительная схема на монтаж отделочных материалов. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.4
	Исполнительная схема на монтаж противопожарных отсечек. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.5
	Исполнительная схема на монтаж отливов/откосов. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.6
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы в том числе пожарной безопасности

	3.7
	Паспорт качества на применяемые материалы

	3.8
	Техническое свидетельство на примененную систему мокрого фасада

	3.9
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	Установка дверей, СПК (светопрозрачные конструкции)

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на установку дверных блоков (отдельно деревянные и металлические)

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на установку противопожарных дверей

	2.3
	Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж СПК (отдельные Акты): на монтаж черновых коробок, монтаж кронштейнов (для больших окон или витражей), монтаж оконного блока или витражных конструкций/ монтаж заполнения витража металлическими панелями/ монтаж противопожарного короба/ монтаж стеклопакетов с герметизацией  

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ на утепление и герметизацию монтажных швов

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная геодезическая схема монтажа: несущих и опорных кронштейнов, каркаса стойка-ригель, черновой коробки, оконных блоков (прим. в случае отсутствия в конструктиве окна черновой коробки), витражных конструкций с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений. На ИГС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.2
	Исполнительная схема на монтаж дверей. На ИС указать ведомость объемов работ. Отдельно деревянные и металлические

	3.3
	Исполнительные схемы на монтаж СПК (отдельные схемы): на монтаж черновых коробок, монтаж кронштейнов (для больших окон или витражей), монтаж заполнения витража металлическими панелями, монтаж противопожарного короба, монтаж стеклопакетов с герметизацией. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.4
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы в том числе пожарной безопасности

	3.5
	Паспорт качества на применяемые материалы и изделия ( на двери противопожарные индивидуальные паспорта)

	3.6
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.7
	Протокол испытаний на вырыв анкера контрольного образца по ГОСТ Р 56731-2023 

	3.8
	 Заключения по испытаниям зенитных фонарей методом механической прочности по ГОСТ 30698

	Отделка стен и потолков (Грунтование, оштукатуривание, шпатлевание, покраска, утепление и т.д.) Монтаж подвесного потолка

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж каркасов потолка/стен

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство подвесного потолка/стен на металлическом каркасе с зашивкой ГКЛ – единый на (Монтаж ГКЛ 1 и 2 слой, грунтование стыков, шпатлевание стыков)

	2.3
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство подвесного потолка/стен на металлическом каркасе с зашивкой ГКЛ – единый на: грунтование, шпатлевание

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство подвесного потолка/стен на металлическом каркасе с зашивкой ГКЛ – единый на: грунтование, окраску всех слоев

	2.5
	Акт освидетельствования скрытых работ – единый на: подготовку поверхности стен, грунтование стен, армирование сеткой, оштукатуривание стен

	2.6
	Акт освидетельствования скрытых работ на грунтование стен

	2.7
	Акт освидетельствования скрытых работ на шпатлевание стен (единый на базовый и финишной слои)

	2.8
	Акт освидетельствования скрытых работ на окраску стен (единый на все слои)

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная схема на каждый отделочный слой отдельно. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.2
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы в том числе пожарной безопасности

	3.3
	Паспорт качества на применяемые материалы (каркасы, грунтовка, штукатурка, шпатлевка, краска, утеплитель, крепления и т.д.) 

	3.4
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	Устройство полов паркинга, бетонной подготовки, стяжек

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал бетонных работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на каждый элемент пирога пола (подстилающий слой, звукоизоляция, гидроизоляция, пароизоляция, армирование, стяжка, включая чистый пол, устройство контура заземления и т.д. в объеме этаж/секция), при устройстве пола технического помещения акты  освидетельствования скрытых работ предоставляться в следующем формате: (звукоизоляция, укладка п/э пленки, армирование сеткой, устройство ЦП стяжки – единый акт; нанесения праймера, гидроизоляция – единый акт; укладка и затирка плитки – единый акт)

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная геодезическая схема на устройство стяжек с уклоном, полов паркинга, с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений. На ИС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.2
	Исполнительная схема на устройство гидроизоляции, звукоизоляции, пароизоляции и других не влияющих на высоту пирога пола слоев. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.3
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы 

	3.4
	Паспорт качества на применяемые материалы (раствор, бетон, утеплитель, сетка, облицовочные покрытия и т.д.)

	3.5
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.6
	Протокол испытаний прочности полов паркинга, стяжки с уклоном (7,28 суток)

	Разработка котлована/обратная засыпка

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт проверки качества грунтов на соответствие в открытом котловане

	2.2
	Акты освидетельствования скрытых работ 

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная геодезическая схема (картограмма земляных масс) на разработку грунта с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений. На ИС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	
	В случае если в смете к Договору указывается дополнительная разработка котлована вручную нижнего слоя основания, то прикладывается дополнительная ИГС с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений

	3.2
	Исполнительная геодезическая схема (картограмма земляных масс) на обратную засыпку с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений. На ИС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.3
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы (в случае обратной засыпки)

	3.4
	Паспорт качества на применяемые материалы (в случае обратной засыпки)

	3.5
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.6
	Электронная выгрузка перемещений грунта 

	3.7
	Талоны на вывоз с оформленным реестром

	3.8
	Договор с полигоном

	3.9
	Лабораторное заключение по уплотнению грунтов (при обратной засыпке послойно)

	Шпунтовое ограждение котлована, стена в грунте, распорная система котлована

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал погружения шпунта

	1.4
	Журнал контроля качества глинистого раствора

	1.5
	Журнал сварочных работ с действующими удостоверениями и протоколами ответственного лица по сварочным работам, а также всех сварщиков, производивших сварочные работы

	1.6
	Журнал погружения каркасов

	1.7
	Журнал бетонных работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на бурение скважин

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на погружение шпунта

	2.3
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство обвязочного пояса

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство раскосов, подкосов

	2.5
	Акт освидетельствования скрытых работ на извлечение шпунтового ограждения и иных демонтажных работ

	2.6
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство грунтовых анкеров

	2.7
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство стены в грунте (поэтапно): разработка грунта, армирование форшахты, бетонирование форшахты, монтаж арматурного каркаса стены в грунте, бетонирование стены в грунте

	2.8
	Акт освидетельствования ответственных конструкций (если предусмотрено РД)

	2.9
	Акт освидетельствования скрытых работ на заполнение бетоном или песком/грунтом труб шпунта. 

	2.10
	 Акт освидетельствования скрытых работ на забирку

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная геодезическая схема на устройство шпунтового ограждения, стены в грунте (СВГ), монтаж закладных деталей СВГ распорной системы котлована с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	
	

	3.2
	Исполнительная схема на бурение скважин, на извлечение шпунтового ограждения и иных демонтажных работ и т.д. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.3
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы

	3.4
	Паспорт качества на применяемые материалы (шпунты, бетон, арматура, иной металлопрокат, электроды и т.д.), в том числе сертификат качества на трубы для повторного применения ГОСТ 55934-2013

	3.5
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.6
	Протокол испытаний характеристик стали, если материалы б/у

	3.7
	Заключение о проверке на радиационное излучение, если материалы б/у по ГОСТ 30108-94

	3.8
	Лабораторные заключения о наборе на прочность бетона/раствора на 7, 28 суток

	3.9
	Акты визуального измерительного (100%)/Ультразвукового контроля (0,5%),  длины швов и не более 5% по указаниям в проекте

	Устройство водопонижения

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал учета эксплуатации насосов

	1.4
	Журнал сварочных работ с действующими удостоверениями и протоколами ответственного лица по сварочным работам, а также всех сварщиков, производивших сварочные работы

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на бурение скважин

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж обсадной трубы

	2.3
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж фильтровой колонны

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ на извлечение обсадной трубы

	2.5
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж насосов

	2.6
	Акт освидетельствования скрытых работ на водоподьемных труб

	2.7
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж/демонтаж оголовков скважин

	2.8
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж сбросного трубопровода

	2.9
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж электроснабжения

	2.10
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж шкафов управления

	2.11
	Акт освидетельствования скрытых работ на погружение иглофильтров и всех видов инъекторов

	2.12
	Акт освидетельствования скрытых работ на приготовление инъекционных тампонажных растворов их нагнетание

	2.13
	АКТ о готовности водопонизительного устройства и пригодности его к работе в течение требуемого срока службы

	2.14
	Акт освидетельствования скрытых работ на покраску труб (если покраска предусмотрена РД)

	2.15
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж пескоуловителя (если он предусмотрен РД)

	2.16
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж опор

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная геодезическая схема на бурение скважин, с указанием плановых отклонений от проектных значений. На ИГС указать ведомость объемов работ. Плановые значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.2
	Исполнительная схема на монтаж/демонтаж обсадной трубы, на монтаж насосов, на монтаж водоподъемных труб, на монтаж/демонтаж оголовков скважин, на монтаж электроснабжения, на монтаж шкафов управления. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.3
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы и оборудование

	3.4
	Паспорт качества на все применяемые материалы и оборудование

	3.5
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	Устройство свайных фундаментов

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал бурения

	1.4
	Журнал погружения каркаса

	1.5
	Журнал бетонных работ/журнал цементации

	1.6
	Журнал сварочных работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство свайного основания

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство ростверков под свайное основание

	2.3
	Акт освидетельствования скрытых работ на бурение

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ на армирование/погружение конструктивных элементов

	2.5
	Акт освидетельствования скрытых работ на цементацию/бетонирование

	2.6
	Акт на забивку пробной сваи (кол-во определяется РД) для определения несущей способности грунта

	2.7
	Акт освидетельствования ответственных конструкций

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная геодезическая схема на устройство свайного основания, на бурение скважин с указанием плановых отклонений оголовков свай, по глубине и по вертикали. На ИГС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.2
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы и оборудование

	3.3
	Паспорт качества на применяемые материалы (арматура, бетон и т.д.)

	3.4
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.5
	Заключение визуального измерительного (100%)/Ультразвукового контроля (0,5%) и не более 5% по указаниям в проекте (для БНС и армированных Jet-свай)

	3.6
	Протокол испытания несущей способности свай (Заключения на статику и динамику) в зависимости от вида свай. 

	3.7
	Протокол по контролю длины свай и оценке качества укладки бетона с использованием сейсмоакустических испытаний (при устройстве БНС) на не менее 20% свай

	3.8
	Протокол по контролю длины сваи и оценке качества укладки бетона с использованием ультразвуковых межскважинных испытаний или радиоизотопного каротажа (при устройстве БНС). На не менее 10% свай

	3.9
	Протокол по контролю прочности бетона путем выбуривания кернов из бетона свай с прочностными и ультразвуковыми испытаниями (при устройстве БНС,Jet-свай) Выбуривание кернов на полную длину из 2% от общего числа свай, но не менее 2 (двух) свай

	3.10
	Протокол по контролю длины, изменению профиля, дефектов ствола, сплошности Jет-свай. Не менее 20% свай

	Устройство гидроизоляции

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал гидроизоляционных работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку поверхностей (праймер) 

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляции послойно

	2.3
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство геотекстильного полотна и дренажной мембраны

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство утеплителя (если предусмотрено в РД)

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительные схемы на каждый элемент покрытия послойно. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.2
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии все на применяемые материалы

	3.3
	Паспорт качества на все применяемые материалы 

	3.4
	Протокол испытаний контроля качества сварных швов (при устройстве ПВХ мембран)

	3.5
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	Устройство кровли

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал бетонных работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство разуклонки

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство паро-теплоизоляционных работ

	2.3
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство стяжки

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляции

	2.5
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство финишного покрытия 

	2.6
	Акт освидетельствования скрытых работ на огнезащиту древесины

	2.7
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство водоприемных воронок системы внутреннего водостока

	2.8
	Акт пролива кровли

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительные геодезические схемы на устройство стяжки с уклоном, с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений. На ИГС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.2
	Исполнительные схемы на устройство гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции и других не влияющих на высоту пирога кровли слоев. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.3
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на все применяемые материалы

	3.4
	Паспорт качества на все применяемые материалы 

	3.5
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.6
	Протокол испытания прочности раствора на сжатие по ГОСТ 5802-86

	Антикоррозионная защита/огнезащита(ОГЗ) 

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал антикоррозионной защиты

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на подготовку поверхности к нанесению грунтовки и нанесение грунтовки

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение антикоррозийного покрытия (единый на все слои)

	2.3
	Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение огнезащитного состава (единый на все слои)

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительные схемы на все выполненные работы послойно. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.2
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы в том числе санитарно-эпидемиологические сертификаты 

	3.3
	Паспорт качества на применяемые материалы (грунтовка, обезжириватель, огнезащитный состав, антикоррозийный состав и т.д.)

	3.4
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.5
	Протокол проверки толщины покрытия

	3.6
	Протокол проверки адгезии системы

	3.7
	Протокол проверки качества состава ОГЗ на металлические конструкции

	3.8
	Протокол проверки коэффициента вспучивания для тонкослойных (вспучивающихся) покрытий

	Благоустройство

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на разработку грунта механизированным способом и доработку грунта вручную. 

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на подготовку почвы

	2.3
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство газона (посев семян или укладка готового дерна, посадка саженцев)

	2.4
	Акты освидетельствования скрытых работ на восстановление/устройство дорожных и тротуарных покрытий – уплотнение местного грунта/корыто, устройство геотекстиля, песок каждый слой по 300 мм с уплотнением, единый акт на щебень каждый слой по 300 мм с уплотнением и расклинцовку щебня, единый акт на армирование сеткой, армирование пленкой и бетонное основание, единый акт на устройство сухой цементнопесчаной смеси, устройство и затирку брусчатки.

	2.5
	Акты освидетельствования скрытых работ на вырубку деревьев/кустарников на валки корчевки деревьев/кустарников

	2.6
	Акт освидетельствования скрытых работ на посадку деревьев/кустарников/зеленных насаждений

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительные геодезические схемы на уплотнение местного грунта, устройство песчаного основания, устройство щебеночного основания, устройство бетонного основания, устройство асфальтового покрытия, устройство плодородного слоя, устройство бортовых камней, а также на разработку грунта с габаритами и отметкой дна ям для посадки кустарников и деревьев, устройство зеленых насаждений с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений. На ИГС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.2
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы 

	3.3
	Паспорт качества на все применяемые материалы 

	3.4
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.5
	Протокол уплотнения грунтов, песчаного основания, щебеночного основания при устройстве пирога основания 

	3.6
	Сертификат соответствия на почвогрунт протоколом анализа проб почвы: на содержание тяжелых металлов, на содержание 3,4 бензапиренов, агрохимические показатели, гранулометрический состав, микробиологический состав, санитарно - паразитические и энтомологические исследования, коэффициент уплотнения, зольность торфа, плотность инертных материалов – для плодородного слоя

	3.7
	Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (с приложением) в случае, если посадочный материал (саженцы) выращен в питомнике не в Московской области

	3.8
	Протокол испытаний прочности бетона (в проектном и промежуточном возрасте) по ГОСТ 18105-2018 для бетонной подготовки

	3.9
	Протокол испытаний прочности асфальтового покрытия по ГОСТ 12801-98 и ГОСТ 31015-2002

	Монтаж МАФ

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ: Основание; Фундамент; Закладные; МАФ (указываются МАФ, крепеж); иные скрытые работы, предусмотренные рабочей документацией. Оформляются отдельные АОСР на каждый вид работ.

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная геодезическая схема на: Основание; Фундамент; Закладные; МАФ с привязкой к координатам и высотным отметкам. На ИГС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.2
	Паспорта на МАФ (с указанным заводским номером, датой изготовления, производителем, печатью и подписью ОТК, организации-продавца).

	3.3
	Обязательные Сертификаты соответствия/Декларации о соответствии на продукцию по ТР ЕАЭС 042-2017 и другим действующим Техническим регламентам ЕАЭС.

	3.4
	Добровольные сертификаты соответствия/отказные письма/решения/экспертные заключения/свидетельства о государственной регистрации/иные документы, подтверждающие качество, на МАФ, не включенные в ТР ЕАЭС 042-2017.

	3.5
	Паспорта/сертификаты качества/сертификаты соответствия/декларации о соответствии/иные документы, подтверждающие качество материалов, на крепежные изделия и иные материалы, применяемые при монтаже МАФ.

	Демонтаж конструкций в том числе с учетом утилизации

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт на демонтажные работы

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная схема демонтажа. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.2
	Электронная выгрузка перемещений грунта/мусора

	3.3
	Талоны на вывоз с оформленным реестром

	3.4
	Договор с полигоном

	Монтаж металлических конструкций

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал сварочных работ с действующими удостоверениями и протоколами ответственного лица по сварочным работам, а также всех сварщиков, производивших сварочные работы

	1.4
	Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений

	1.5
	Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, удостоверения монтажников по работе с высокопрочными болтами

	1.6
	Журнал тарировки динамометрических ключей

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж металлоконструкций

	2.2
	Акт испытаний балконных перилл, ограждений на крышах стальных согласно ГОСТ 25772-2021

	2.3
	Акт испытаний статической нагрузкой лестниц пожарных, наружных стационарных, ограждения кровли согласно ГОСТ 53254-2009

	2.4
	Акт освидетельствования ответственных конструкций (каркас здания)

	2.5
	Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную защиту сварных соединений

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная геодезическая схема на монтаж закладных деталей, устанавливаемых в тело готового бетона, фахверки, козырьки, входные группы, несущие конструкции, с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений. На ИГС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.2
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии на применяемые материалы 

	3.3
	Паспорт качества на все применяемые материалы 

	3.4
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.5
	Акты визуального измерительного (100%)/Ультразвукового контроля 0,5% длины сварных швов и не более 5% по указаниям в проекте, в случаях сборки на площадке (для лестниц пожарных, наружных стационарных), ограждений кровли, балконных перилл, ограждениях на крышах, козырьков, входных групп, несущих конструкций

	Монтаж лифтов/подъемников

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал сварочных работ с действующими удостоверениями и протоколами ответственного лица по сварочным работам, а также всех сварщиков, производивших сварочные работы

	1.4
	Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений

	1.5
	Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, удостоверения монтажников по работе с высокопрочными болтами

	1.6
	Журнал тарировки динамометрических ключей

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж металлоконструкций

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на обрамление проемов лифтовых шахт

	2.3
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж оборудования

	2.4
	Акт готовности зданий, сооружений, фундаментов к производству монтажных работ. Шахта лифта по форме акта приемки ответственных конструкций

	2.5
	Акт индивидуального испытания оборудования

	2.6
	Акт технического освидетельствования лифта

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная геодезическая схема шахты лифта с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.2
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии/санитарно-эпидемиологическое заключение на применяемые материалы и изделия

	3.3
	Паспорт качества на все применяемые материалы и изделия

	3.4
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.5
	Акты визуального измерительного (100%)/Ультразвукового контроля (5%), если иного не отражено в РД  

	3.6
	Акт испытаний монтажных крюков или балок.

	3.7
	Исполнительные схемы сетей электроснабжения, пожарной сигнализации, диспетчеризации и видеонаблюдения (при необходимости)

	Монтаж мусоропровода

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж ствола мусоропровода

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж технологического оборудования

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительные схемы ствола мусоропровода, монтажа технологического оборудования. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.2
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии/санитарно-эпидемиологическое заключение на применяемые материалы и изделия

	3.3
	Паспорт качества на все применяемые материалы и изделия

	3.4
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	Устройство дымовых труб

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство дымовых труб

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей сооружения. ИС должна быть подтверждена службой геодезии Заказчика.

	3.2
	Исполнительные схемы конструктивных элементов с указанием высотных отметок и геометрических размеров, а также развертка и план расположения выпусков арматуры. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.3
	Исполнительная схема отклонений плоскостей, их пересечений от вертикали или проектного наклона на каждом монтажном горизонте и по всей высоте конструкций для стен сооружений, возводимых в скользящей опалубке монолитных шахт лифтов. Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.4
	Исполнительная схема отклонений плоскостей от вертикали или проектного наклона на каждом монтажном горизонте и по всей высоте конструкций для стен сооружений, возводимых в скользящей опалубке (наружные плоскости на всю высоту возводимых сооружений). Планово-высотные значения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.5
	Исполнительная схема дымовой трубы. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.6
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии/санитарно-эпидемиологическое заключение на применяемые материалы и изделия

	3.7
	Паспорт качества на все применяемые материалы и изделия

	3.8
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	Внутренние инженерные сети

	Водопровод (ГВС и ХВС), Канализация, Ливневая канализация, Отопление и теплоснабжение, внутренний противопожарный водопровод (ВПВ), Автоматическая установка пожаротушения (АУП)

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал сварочных работ с действующими удостоверениями и протоколами ответственного лица по сварочным работам, а также всех сварщиков, производивших сварочные работы

	1.3
	Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений

	1.4
	Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением

	1.5
	Журнал тарировки динамометрических ключей

	1.6
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж систем ХВС/ГВС, отопления и теплоснабжения, канализации, ливневой канализации, ВПВ, АУП (в том числе поэтапному) и крепление к конструкциям здания в объеме этаж/секция, если это не противоречит дате выполнения последующих работ

	2.2
	Акты освидетельствования скрытых работ на герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен здания; на устройство проходов трубопроводов через стены и перекрытия внутри здания

	2.3
	Акты освидетельствования скрытых работ на устройство дренажа послойно (пластового; пристенного)

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ на подготовку поверхности с антикоррозийной обработкой

	2.5
	Акты освидетельствования скрытых работ на покраску/грунтовку трубопроводов

	2.6
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж пожарных шкафов в комплекте

	2.7
	Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж насосного и иного оборудования

	2.8
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж теплоизоляции

	2.9
	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

	2.10
	Акт промывки систем ХВС/ГВС с дезинфекцией (с заключением), отопления и теплоснабжения. 

	2.11
	Акт гидростатического или манометрического испытания системы ГВС/ХВС, трубопроводов напорного водоотведения. 

	2.12
	Акт гидростатического испытания систем теплоснабжения. 

	2.13
	Акт теплового испытания системы отопления

	2.14
	 Акт наладки системы отопления под нагрузкой не менее 72 часов.

	2.15
	Акт гидравлического испытания внутренней канализации и водостоков, ливневой канализации, ВПВ, АУП

	2.16
	Акт приемки оборудования после индивидуального испытания.

	2.17
	Акт приемки оборудования после комплексного опробования

	2.18
	Акт комплексных испытаний

	2.19
	АООК на фундаменты установки насосных агрегатов.

	2.20
	Акт или протокол о наладке системы теплоснабжения/отопления, с установкой балансировочных клапанов на проектные расходы теплоносителя

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная схема водомерного узла с трубопроводами и запорной арматурой. На ИС указать ведомость объемов работ. В объеме этаж/секция, если это не противоречит дате выполнения последующих работ

	3.2
	Исполнительная схемы/ чертежи на монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры ХВС/ГВС, отопления и теплоснабжения, канализации, ливневой канализации, ВПВ, на теплоизоляцию в плане и в аксонометрии. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.3
	Гидравлические схемы для размещения в насосной станции, схема противопожарного водоснабжения, схема обвязки насосов

	3.4
	Протокол ВПВ на водоотдачу, протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

	3.5
	Акты визуального измерительного контроля (100%)/ Ультразвуковой контроль 0,5% длины швов и не более 5% по указаниям в проекте. Для диаметров 80мм и более.

	3.6
	Акт индивидуальном испытании АУП, Акт испытания гидропневматической емкости, Акт индивидуального испытания агрегатов в холостую и под нагрузкой системы АУП

	3.7
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии/санитарно-эпидемиологическое заключение/сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы и оборудование

	3.8
	Паспорт качества на все применяемые материалы и изделия (оборудование)

	3.9
	Свидетельство о поверки установленных приборов учета

	3.10
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	Вентиляция и кондиционирование, Противодымная вентиляция

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов, противопожарных клапанов, дросселей, вибровставок, вент.решеток, шумоглушителей,  трубопроводов системы кондиционирования (в т.ч. поэтапному), оборудования и обвязку (в т. ч. фанкойлов, чиллеров)

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж кронштейнов для прокладки системы кондиционирования

	2.3
	Акты освидетельствования скрытых работ на устройство дренажа послойно (пластового; пристенного)

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж теплоизоляции

	2.5
	Акт индивидуального испытания оборудования системы вентиляции/противодымной вентиляции, системы кондиционирования (обкатка)

	2.6
	Акт комплексных испытаний

	2.7
	Паспорт системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха)

	2.8
	Акт о проведении промывки трубопроводов системы кондиционирования (вакуумирование для фреонопроводов)

	2.9
	Акт приемки системы дренажа с проливом и опробованием работы помп (при их наличии).

	2.10
	 Акт приемки оборудования после комплексных испытаний

	2.11
	Акт гидростатического и манометрического испытания на трубопроводы системы кондиционирования. 

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная схемы/чертежи монтажа воздуховодов, монтажа и обвязки оборудования, монтажа теплоизоляции трубопроводов, монтаж дренажа в плане и в аксонометрии. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.2
	Протокол аэродинамических испытаний систем противодымной защиты

	3.3
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии/санитарно-эпидемиологическое заключение/ сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы

	3.4
	Паспорт качества на все применяемые материалы, изделия и оборудование

	3.5
	Инструкции по эксплуатации

	3.6
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	Система пожарной сигнализации (СПС), Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), Автоматизация систем противопожарной защиты, Автоматизированная система безопасности и диспетчеризации, ОДС и диспетчеризация лифтов, Системы автоматизации.

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акты освидетельствования скрытых работ на прокладку систем (в т.ч. поэтапному) и на монтаж оборудования, в объеме этаж/секция, если это не противоречит дате выполнения последующих работ

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен здания

	2.3
	Акт комплексных испытаний на работоспособность СПС

	2.4
	Акт испытаний по окончании ПНР системы СПС, СОУЭ

	2.5
	Акт измерения сопротивления заземления

	2.6
	Акт технической приемки и акт индивидуальных испытаний автоматизированной системы безопасности и диспетчеризации, ОДС и диспетчеризации лифтов.

	2.7
	Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации

	2.8
	Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж

	2.9
	Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации

	2.10
	Акт об окончании пусконаладочных работ

	2.11
	Акт проведения комплексных испытаний

	2.12
	Акт приемки технических средств в эксплуатацию после комплексного опробования 

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительные схемы/чертежи на прокладку кабельных трасс систем (в т.ч. поэтапному). На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.2
	Планы размещения оборудования в технических помещениях, планы размещения оборудования в монтажных шкафах, структурные схемы

	3.3
	Результаты измерений (протоколы) сопротивления изоляции шлейфов сигнализации, КЛ

	3.4
	Технический отчет тестирования линий горизонтальной и магистральной подсистемы СКС

	3.5
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии/санитарно-эпидемиологическое заключение/ сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы

	3.6
	Паспорт качества на все применяемые материалы, изделия и оборудование

	3.7
	Инструкции по эксплуатации

	3.8
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.9
	Разрешение на монтаж технических средств автоматизации

	3.10
	Ведомость смонтированных технических средств автоматизации

	3.11
	Документация по ВОЛС:

	
	Паспорт изготовителя на строительные длины ОК;

	
	Паспорт регенерационного участка;

	
	Паспорт на смонтированную соединительную муфту;

	
	Протокол измерения параметров смонтированного оптического кабеля

	3.12
	Сертификат на применяемую ОКЛ

	3.13
	Ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей

	Телефонизация, охранная сигнализация, радио, телевидение, Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета (АИИСКУЭ), внутреннее наблюдение, домофон (охрана входов)

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал прокладки кабелей

	2
	Акты

	2.1
	Акты освидетельствования скрытых работ на прокладку систем (в т.ч. поэтапному) и на монтаж оборудования, в объеме этаж/секция, если это не противоречит дате выполнения последующих работ

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительные схемы/чертежи на прокладку кабельных трасс систем (в т.ч. поэтапному). На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.2
	Планы размещения оборудования в технических помещениях, планы размещения оборудования в монтажных шкафах, структурные схемы

	3.3
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии/санитарно-эпидемиологическое заключение/ сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы

	3.4
	Паспорт качества на все применяемые материалы, изделия и оборудование

	3.5
	Инструкции по эксплуатации

	3.6
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.7
	Технический отчет тестирования линий горизонтальной и магистральной подсистемы СКС

	Внутреннее электроснабжение, освещение

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	2
	Акты

	2.1
	Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж кабельных линий электроснабжения (в т.ч. поэтапному), в объеме этаж/секция, если это не противоречит дате выполнения последующих работ

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен здания

	2.3
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж лотков

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж ВРУ

	2.5
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж заземляющих устройств

	2.6
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство проходов кабельной продукции через стены и перекрытия внутри здания

	2.7
	Акт освидетельствования скрытых работ на наружный контур заземления

	2.8
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения

	2.9
	Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов

	2.10
	Акт готовности строительной части к производству электромонтажных работ

	2.11
	Акт о приемке и монтаже силового трансформатора

	2.12
	Акт технической готовности электромонтажных работ

	2.13
	Справка о ликвидации недоделок

	2.14
	Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.

	2.15
	 Приложение 1 к акту технической готовности

	
	Ведомость изменений и отступлений от проекта

	2.16
	 Приложение 2 к акту технической готовности

	
	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ

	2.17
	 Приложение 3 к акту технической готовности

	
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию

	2.18
	Приложение 4 к акту технической готовности

	
	Ведомость смонтированного электрооборудования

	2.19
	Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж

	2.20
	Акт о выявленных дефектах оборудования

	2.21
	Паспорт заземляющего устройства

	2.22
	Акт передачи смонтированного оборудования для производства ПНР

	2.23
	Акт осмотра канализации труб перед закрытием

	2.24
	Акт сдачи-приемки пусконаладочных работ

	2.25
	Акт приемки оборудования после индивидуального испытания.

	2.26
	Акт приемки оборудования после комплексного опробования.

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительная схема монтажа ВРУ.

	3.2
	Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения. На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.3
	Исполнительная схема на монтаж кабельных линий (в т.ч. распределительных). На ИС указать ведомость объемов работ.

	3.4
	Планы размещения оборудования в технических помещениях, планы размещения оборудования в монтажных шкафах, структурные схемы

	3.5
	Лабораторные испытания (замер сопротивления растеканию эл. тока, проверка наличия цепи заземления)

	3.6
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии/санитарно-эпидемиологическое заключение/ сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы

	3.7
	Паспорт качества на все применяемые материалы, изделия и оборудование в т.ч. на заземляющее устройство

	3.8
	Инструкции по эксплуатации

	3.9
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.10
	Технический отчет электролаборатории на испытания низковольтного оборудования и высоковольтного оборудования (Щиты, панели, ВРУ, ГРЩ и т.д.)

	3.11
	Сертификат на применяемую ОКЛ

	Наружные инженерные сети

	Сети электроснабжения (прокладка, перекладка кабелей)

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал прокладки кабелей

	1.4
	Журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В

	2
	Акты

	2.1
	Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж кабельных линий электроснабжения (в т.ч. поэтапному, на прокладку труб в траншее, на прокладку кабелей в трубах)

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен здания

	2.3
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство траншеи для низковольтного кабеля

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ подготовку постели для низковольтного кабеля

	2.5
	Акт освидетельствования скрытых работ на засыпку кабеля песком

	2.6
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж контура заземления

	2.7
	Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку труб или лотков для защиты кабеля

	2.8
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство механической защиты или сигнальной ленты

	2.9
	Акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку траншей с послойным уплотнением

	2.10
	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

	2.11
	Акт обследования грунта под фундаменты и отметки залегания грунтовых вод

	2.12
	Акт осмотра электроустановки

	2.13
	Акт испытания устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации (протокол проверки и наладки приборов и устройств телемеханики на оборудовании)

	2.14
	Акт освидетельствования кабельных муфт

	2.15
	Акт приемки инженерных сооружений (РТП, ТП)

	2.16
	Акт приемки наружного освещения

	2.17
	Акт допуска электроустановки в эксплуатацию

	2.18
	Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14 а)

	2.19
	Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием 

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Исполнительные геодезические схемы на устройство трассы кабельной линии с каталогом координат и высот характерных точек, на устройство траншеи, обратной засыпки с указанием планово-высотных отклонений от проектных значений. На ИС указать ведомость объемов работ. Каталог координат и высот характерных точек, планово-высотные отклонения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика. Для устройства траншеи - картограмма земляных масс 

	3.2
	Технический отчет электролаборатории

	3.3
	Принципиальные и монтажные схемы защиты и автоматики

	3.4
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии/санитарно-эпидемиологическое заключение/сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы, изделия и оборудование

	3.5
	Паспорт качества на применяемые материалы, изделия, оборудование в т.ч. на заземляющее устройство, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока, камеры КСО, КРУ, приводы выключателей, устройство телемеханики, ящик собственных нужд и т.д.

	3.6
	Исполнительные схемы

	3.7
	Исполнительный чертеж трассы воздушной линии электропередачи

	3.8
	Паспорт воздушной линии электропередачи

	3.9
	Протокол измерения сопротивления изоляции

	3.10
	Протокол на измерение сопротивления заземлителя (контур заземления)

	3.11
	Протокол испытаний по определению коэффициента уплотнения

	3.27
	Для воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше дополнительно- Трехлинейная схема ВЛ с нанесением расцветки фаз, транспозиции проводов и номеров всех опор, трехлинейная схема установки соединителей (спиральных соединений) на провод и трос, схема прохождения трассы ВЛ на местности, акт проверки качества основания грунтов

	3.28
	Инструкции по эксплуатации

	3.29
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	3.30
	Ведомость смонтированного электрооборудования

	Теплосеть (прокладка, перекладка). ЦТП, ИТП

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал антикоррозионной защиты

	1.4
	Журнал бетонных работ

	1.5
	Журнал ухода за бетоном (в зимнее время, а также в летнее при температуре более 25 градусов)

	1.6
	Журнал сварочных работ с действующими удостоверениями и протоколами ответственного лица по сварочным работам, а также всех сварщиков, производивших сварочные работы

	2
	Акты

	2.1
	Акты освидетельствования скрытых работ на сопутствующие общестроительные работы в т.ч. на герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен здания, на подготовку основания под трубопровод, на обратную засыпку и т.д., в объеме этаж/секция, если это не противоречит дате выполнения последующих работ

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на укладку трубопроводов тепловой сети

	2.3
	Акт на растяжку компенсаторов

	2.4
	Акт освидетельствования скрытых работ на укладку компенсационных матов

	2.5
	Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность

	2.6
	Акт о проведении промывки трубопроводов

	2.7
	Акт проверки качества гидропневматической промывки трубопроводов (для Ду<800 мм)

	2.8
	Акт проверки качества механической чистки трубопроводов (для Ду> или равно 800 мм)

	2.9
	Акт о проведении комплексного опробования теплосети (24 часа)

	2.10
	Акт осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей

	2.11
	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

	2.12
	Акт на монтаж оборудования ЦТП/ИТП

	2.13
	Акт промывки и продувки тепловой энергоустановки

	2.14
	Акт о проведении промывки трубопроводов ИТП/ЦТП

	2.15
	Акт о проведении промывки внутренних систем теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС)

	2.16
	Акт о проведении гидравлических испытаний внутренних систем теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС)

	2.17
	Акт об испытании электроустановки.

	2.18
	Акт о приемке оборудования после комплексного опробования (Акт о проведении ПНР в течении 72 часов) ИТП/ЦТП

	2.19
	Акт комплексного опробования тепловых энергоустановок

	2.20
	Акт первичного технического освидетельствования от аккредитованной организации

	2.21
	Акт приемки узла учета

	2.22
	Акт приемки системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения ППУ изоляции трубопровода

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Чертеж прокладки трубопроводов по техническому подполью с подписью лица, осуществлявшего технический надзор

	3.2
	Исполнительная схема и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта теплоснабжения.

	3.3
	Исполнительные геодезические схемы на устройство траншеи, монтаж шпунтов, устройство неподвижных опор, устройство основания, устройство ж/б канала, обратная засыпка с указанием разрезов и планово-высотных отклонений. На ИГС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные отклонения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.  Для устройства траншеи - картограмма земляных масс

	3.4
	Исполнительный чертеж с каталогом координат и высот характерных точек. Каталог координат и высот характерных точек должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.5
	Протокол лабораторных испытаний на засыпку песком (коэффициент уплотнения)

	3.6
	Схема стыков (на схеме стыков должно быть указано в метрах расстояние между каждым стыком, а также обозначены характерные точки в соответствии со схемой СОДК)

	3.7
	План трубопроводных сетей в масштабе 1:2000

	3.8
	План трубопроводных сетей в масштабе 1:500 с геодезической привязкой коверов СОДК

	3.9
	Принципиальная тепловая схема ЦТП/ИТП

	3.10
	План с расстановкой оборудования и разводкой трубопроводов по ИТП/ЦТП (с визой технадзора)

	3.11
	Однолинейная схема электроустановки

	3.12
	Аксонометрическая схема с чертежами основного оборудования ЦТП/ИТП (с визой технадзора)

	3.13
	Чертежи (план и профиль водовыпусков, дренажей, насосных станций

	3.14
	Эталонная рефлектограмма (СОДК)

	3.15
	Схема вторичных цепей АВР

	3.16
	Акты визуального измерительного (100%)/Ультразвукового контроля (100%) (для нар.сетей)

	3.17
	Протокол испытаний прочности бетона (7, 28 суток) 

	3.18
	Ведомость технологических параметров (диспетчеризация ИТП/ЦТП) в случае наличия диспетчеризации ИТП/ЦТП

	3.19
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии/санитарно-эпидемиологическое заключение/сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы, изделия, оборудования

	3.20
	Паспорт качества на все применяемые материалы, изделия, оборудование 

	3.21
	Инструкции по эксплуатации

	3.22
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	Наружный водопровод, Наружная канализация, Наружный водосток

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал бетонных работ

	1.4
	Журнал ухода за бетоном (в зимнее время, а также в летнее при температуре более 25 градусов)

	1.5
	Журнал сварочных работ с действующими удостоверениями и протоколами ответственного лица по сварочным работам, а также всех сварщиков, производивших сварочные работы

	2
	Акты

	2.1
	Акты освидетельствования скрытых работ на сопутствующие общестроительные работы в т.ч. на герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен здания, на укладку трубопроводов, на монтаж колодцев и т.д. 

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж колодцев

	2.3
	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

	2.4
	Акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода водоснабжения, канализации на прочность и герметичность

	2.5
	Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов водоснабжения

	2.6
	Акт телевизионного обследования трубопровода водоснабжения, канализации

	2.7
	Акт гидравлического испытания трубопроводов водостока и канализации

	2.8
	Акт испытания наружного водопровода на водоотдачу и работоспособность гидрантов

	3
	Приложения к акту

	3.1
	План подвала со схемой узла учета воды

	3.2
	Исполнительная геодезическая схема наружных сетей с каталогом координат и высот характерных точек. Каталог координат и высот характерных точек должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.3
	Исполнительные геодезические схемы монтажа колодцев, камер (узлы, генплан с нанесенными зданиями, профиль) с указанием разрезов и планово-высотных отклонений. На ИС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные отклонения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.4
	Исполнительные геодезические схемы на сопутствующие общестроительные работы в т.ч.на разработку траншеи, шпунтового ограждения устройство неподвижных опор, устройство основания, обратную засыпку и т.д. с указанием разрезов и планово-высотных отклонений. На ИС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные отклонения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.5
	Исполнительные конструктивные чертежи смотровых и дождеприемных камер, обойм усиления

	3.6
	Исполнительный чертеж с поперечным разрезом трубопровода и указанием диаметра после проведения реконструкции трубопровода методом санации.

	3.7
	Протокол результатов анализов воды

	3.8
	Протокол испытаний прочности бетона (7, 28 суток)

	3.9
	Протокол лабораторных испытаний на засыпку песком (коэффициент уплотнения)

	3.10
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии/санитарно-эпидемиологическое заключение/сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы, изделия и оборудование

	3.11
	Паспорт качества на все применяемые материалы, изделия, оборудование в том числе на водосчетчик

	3.12
	Инструкции по эксплуатации

	3.13
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД

	Газопровод

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Журналы

	1.1
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	1.2
	Журнал производства работ

	1.3
	Журнал ухода за бетоном (в зимнее время, а также в летнее при температуре более 25 градусов)

	1.4
	Журнал сварочных работ с действующими удостоверениями и протоколами ответственного лица по сварочным работам, а также всех сварщиков, производивших сварочные работы

	2
	Акты

	2.1
	Акты освидетельствования скрытых работ на сопутствующие общестроительные работы в т.ч. на герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен здания, разработку траншеи, устройство основания, засыпку траншеи и т.д.

	2.2
	Акт освидетельствования скрытых работ на укладку газопровода

	2.3
	Акт о проведении продувки газопроводов

	2.4
	Акт о проведении пневматических испытаний газопроводов

	2.5
	Акт о результатах ПНР и комплексном опробовании газоиспользующего оборудования

	3
	Приложения к акту

	3.1
	Протоколы проверки сварных соединений и защитных покрытий

	3.2
	Исполнительная геодезическая схема, отображающая расположение построенной сети газораспределения или сети газопотребления, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка. Расположение должно быть подтверждено службой геодезии Заказчика.

	3.3
	Протоколы проведения испытаний на герметичность сетей газораспределения и газопотребления

	3.4
	Исполнительный чертеж наружных сетей газопровода с каталогом координат и высот характерных точек. Каталог координат и высот характерных точек должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.5
	Исполнительные геодезические схемы на сопутствующие общестроительные работы в т.ч. на разработку траншеи, устройство основания, обратную засыпку и т.д. с указанием разрезов и планово-высотных отклонений. На ИС указать ведомость объемов работ. Планово-высотные отклонения должны быть подтверждены службой геодезии Заказчика.

	3.6
	Протокол лабораторных испытаний на засыпку песком (коэффициент уплотнения)

	3.7
	Сертификат соответствия/декларация о соответствии/санитарно-эпидемиологическое заключение/сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы, изделия и оборудование

	3.8
	Паспорт качества на все применяемые материалы, изделия, оборудование

	3.9
	Инструкции по эксплуатации

	3.10
	Копии согласований отступлений от проектных решений из журнала АН на время рассмотрения ИД без включения в реестр и папку ИД


Приложение №2
к Требованиям к составу и оформлению
 Исполнительной Документации
Перечень документов на оборудование, инженерные сети и системы, передаваемые Подрядчиком Заказчику при сдаче пуско-наладочных работ
	Инженерная система
	№
	Перечень документов

	Водоснабжение
	1
	Комплексное опробование работающей системы в целом, балансировка системы в целом, отчет о результатах комплексного опробования

	
	2
	Акты гидравлических или манометрических испытаний

	
	3
	Акты промывки и дезинфекции системы

	
	4
	Акты скрытых работ

	
	5
	Акты индивидуальных испытаний (насосы, клапана, регуляторы)

	
	6
	Протоколы испытаний электроустановки (в случае выполнения электромонтажных работ)

	
	7
	Акт сдачи-приемки выполненных работ

	 
	 
	 

	Канализация
	1
	Акты испытания систем внутренней канализации (пролив, наполнение водой)

	
	2
	Акт испытания систем внутренних водостоков (наполнение водой)

	
	3
	Акты скрытых работ

	
	4
	Акты индивидуальных испытаний (срабатывание канализационных затворов)

	 
	 
	 

	Отопление/ теплоснабжение
	1
	Комплексное опробование работающей системы в целом, балансировка системы в целом, отчет о результатах комплексного опробования

	
	2
	Акты промывки системы

	
	3
	Акты гидравлических или манометрических испытаний

	
	4
	Акты скрытых работ

	
	5
	Акты индивидуальных испытаний (насосы, регулирующие клапана, сбросные клапана)

	
	6
	Акты тепловых испытаний (при отсутствии источника теплоты испытания переносятся до момента подключения к источнику)

	 
	 
	 

	Вентиляция
	1
	Комплексное опробование работающей системы в целом, отчет о результатах комплексного опробования

	
	2
	Паспорт системы

	
	3
	Акты скрытых работ

	
	4
	Акты индивидуальных испытаний (вентиляторы, вентиляционные машины, насосы, регулирующие клапана, сбросные клапана, воздуховоды при необходимости)

	
	5
	Испытания, регламентированные производителем оборудования (по мере необходимости)

	
	6
	Акты тепловых испытаний секции подогрева (при отсутствии источника теплоты испытания переносятся до момента подключения к источнику)

	
	7
	Протоколы испытаний электроустановки (в случае выполнения электромонтажных работ)

	 
	 
	

	Кондиционирование
	1
	Комплексное опробование работающей системы в целом, отчет о результатах комплексного опробования

	
	2
	Паспорт системы

	
	3
	Акты манометрических испытаний

	
	4
	Акты заправки системы холодоснабжения хладагентом

	
	5
	Акты скрытых работ

	
	6
	Испытания, регламентированные производителем оборудования (по мере необходимости)

	
	7
	Акт индивидуальных испытаний (внешние блоки, клапана, сбросные клапана)

	
	8
	Протоколы испытаний электроустановки (в случае выполнения электромонтажных работ)

	 
	 
	 

	Котельная
	1
	Акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ)

	
	2
	Технический отчет по наладочным работам и тепломеханическим испытаниям котлов

	
	3
	Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям установки химводоподготовки

	
	12
	Акт ревизии (приемки) узла учета газа

	
	16
	Акт готовности диспетчерского пункта к эксплуатации

	
	17
	Акт проверки электроосвещения помещения ГРП, котельной

	 
	 
	 

	Электроснабжение (ЭОМ)
	1
	Протокол испытания электрооборудования повышенным напряжением, заземления и настройки защит.

	
	2
	Акт технической готовности электрооборудования для комплексного опробования.

	
	3
	Акт комплексного опробования системы.

	
	4
	Акт приемки пуско-наладочных работ.

	 
	 
	 

	Видеонаблюдение
	1
	Акт индивидуальных испытаний.

	
	2
	Акт комплексного опробования системы.

	
	3
	 Акт приемки пуско-наладочных работ.

	 
	 
	 

	Автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения (АПС), Система контроля удаленным доступом (СКУД)
	1
	Акт об окончании пусконаладочных работ.

	
	2
	 Ведомость смонтированного оборудования.

	
	3
	 Протокол измерений сопротивления изоляции шлейфа сигнализации и электропроводок.

	
	4
	Акт индивидуальных испытаний.

	
	5
	Акт комплексного опробования системы.

	 
	 
	 

	Связь, телефонизация, радио
	1
	Акт индивидуальных испытаний.

	
	2
	Акт комплексного опробования системы

	
	3
	Акт приемки пуско-наладочных работ


Приложение №3
к Требованиям к составу и оформлению
 Исполнительной Документации
Пример исполнительной геодезической схемы

[image: image14.png]Mpunoxenue N°.
Cumyauuonsi nns: Karmy e
om*_"_____ 20 2
iy §
22 e}
2
i
22 A
"
B
~
-
a
A L 2
2 |gHae |2 -
ol = q
T E] ] B F I BT R | T
i 1Y 0550 —E
= s} i M) ixio)
® ® ® [C ®» ® ®
EEEE
Soturbsens o e
- TR e T
G- covoumermances; e pamaputm anderense v S eca), paooressad 10 adpecy & Mocrda, UAD,
8 N ucnens cocpduscn: Heconas. oreronl S0 Job [T paon Mpeckencrud, . Cepees Maeeda, bn. 15, cap. .10 1
8 - comtemne ot e s el s mer]
e emmasscnom i S conbencnbs e
2 - omwacwewue gudamenmuai nmums 8 mpedyemai mawmocme, npucymcmiyen o ’
iyl i e
A - e e R e e ten e 1 Sminex
e - pabowd ot Semomspotans. 80 5.8/13- 190 ome.-2.50m 3050w | __LONSHruction





Приложение №4
к Требованиям к составу и оформлению
 Исполнительной Документации
Пример исполнительного чертежа
[image: image15.png]Tpunoxesue N
K axmy N

Cumyauuonmsid nnak:

20

298] BB

Bedomocms odsemob padom pd - B
’ I G578 e, B0 ozt M5 A B30
(1 ) () 18) Iz 7o\
Haunerobanue O8uem ® ® ® ® o ® @®)

(Gompatents momarimral 78 Sgmdamemral
i < w8 m oncmmse x/%
concaed], semommazs soprmurc 20x20tn 9876 905)°9902°0 6+11288°$502°0 640 8°0 8°9.902°05
Semanae anc o3 cteoydatanse, 6. g +1-2750--3050/05°9302 = 8 7 -
3003, mwteraduus, eudaasnosms mus e 0000136700
[ nsovee & coumtenmemuu ¢ rosesmon 0267-mar-2022-1-0X111

G e e e e
andeneuse wa 50 wecn, pacroowenss no 2dpecy: 2 Mockta, LIAD,
e Ao T2 socon pecneneed s Cepeen et on 175 cnn 5.5

. i T | et

|t 1
e e — Sminex

a8 D913 oyedaesnad s .
£ 58/13115 e e -2 50, 3050 Construction

Paprunz





Приложение №5
к Требованиям к составу и оформлению
 Исполнительной Документации
[image: image16.png]Oer kamraniord GrpOHTENGTE
“Hunol cunness exnoarUnony e 200 som u Souscros cdenews ta 50 yeen). pacnonovese] o sdoscr e

Mootes, UAD,paiion i 1043

ol 00 SRS TN, TGOS 3 KEAYATALRG S, Coop SR, A
b
B e T Qe soursesotons ot rossasor 51003

acesen en 115

" Orer 1077795005456 i 7702370475

POBTUPOBIKOR:, OrPH 107755010372, i 7726255760

kT
R A——— -

(HCLBET-008 040, LEET015

FipeAcTasi s S35TPHINES, TEXHINESKOrD SIRAS S, T, GTSETCTRRIORD 33 SKGARJaTaiiG QAN

‘COOpyXeHAR, U PETUOHANLHOTO OTEPATOR3 10 EOTPOSaM CTPOMTENHOTO KOHTROMA .
LG upem

1y cmooumescmea C.77-271325, Moukas Nets o 19.03.2024 000 1YKC dHHTEKO

1047796851845 Ui 7705609357 111033 = Moorsa. i o, o e 1

omau

uianucmos ¢ ofrscmy cmpoumanmomes C-77.230521, Mpuras N 31 om 01.05 2024

cu e

ipescTasiT s s, OoJLSGTSRIGIERS HORFTORK) APOSKTHON FAORyNSHTaLINA (3 636 MpHaI eI
S2CTDOAKOM T3, OCY LECTENAIOLIEI NOAFOTOSKY TPOEKTHOH 0Ky EHT3LH, ATA TPOBEPHN COOTBETCTEM
BoinonBOMX Pa5OT NPOSKTHOR AOKYMEHTaLYM COMTAOHS 30T 2 TATLM 53 [PAROCTPOMTENLHOFD KOAREHR.

DA CTDHTenCTaS, TR AT PO GO RTOS KT TpORTTMET,

ou 200 1 13 ]

&

I 1

T T 1T 1™ 1. 1

Asop
antie o paspsuesn v crpoumenserso.
Tiposepner 1O

Asrop
Veseusasron mosmoararaso Texsuneon
asxssin, Rowioe SepyTon o B0roS0p Ha
oyuecranase by Tk serSSunes.
Mposepner MO

Asrop
Vesemsazon normararaso Teveparsiadi
oz, ASHA B2pTeA 8 ACTORCP .
o1 ronea

Miposepner 1110

Asrop
Visemsaeon upoua ooyuecrareues
pasossony crazm I

Mposepner T

Asop
"ainen nara sanercn s hepupossen
‘aoeyueira na Aors KobrATERST. © ASTaH
npoSasan paBer (BuTe e pareuse o) 1
ST pAEAH: ASRMATOR 36T
yrassivise s nabopaTopH AEnWTBMR 4 UTC
e paves 287 roenTs)

Mposepmer ACK

Asrop
Fitepetgno aoruesrs ca Spsres nospain:
HaswaLeaT 10 csomy youoTpare B URCICIRS
Howep s rpwcasHeseTen SeTouaTSOR!
Mposepner 1110

Asop
Ty yeasuaserca rpazcrasimens 0K
(RenspTauent obscneLens rauecras) o HEC
Tiposcpaet ICK (2 Tow awone awryancHoers
HPC)

Asop
Ty easussercn pazcrasimens CT GNBHARS
HPC e rostyeren

Mposepner (110

Asop
Ty easusseron npazcrasiens O Gugials o
wrc

Tiposepaet IO (& Tow swene arryanwsocrs
HEQ)

Asop
Ty easuzssron oo oTsercrasmnos sa A
(Reropero naasop) o sy

Miposepner MO

Asop
Ty yeasussercn rpascrasimens nospames 1o
s creaToTEEL 58 PRGUESRLTES

paser

Mpogepner M0




[image: image17.png]ipossei ocioTp pabor, Bsmonesiei 000 eds

1t cocTaBN KacroRuM aKT o ekecneRyiCuE:
17K GushaBTericeT0RaH W HpeSABRSALI CreEyiGNe PaSOT: Beiaipos: e 6 1010

oma0.150.f 10-11/1E w2 o +5.700. |

PGt shinoraen 1o ApoeKTHON HowyHeHTaM

921292024 210K6 1 Ukons. Mnums npespormus waseusod ssomy

1 amasc- 000 Veermumym paeumu o PESR,

B s paGoT Apienencs Bariod BO0F(180US [einapais cosrmearemais 1 FOCC AU

LAUPAQ1E 4225925 om 20 10 2023 Hosomem o aecmss Gemosol awecu adaiozn atecmes napmuu e

11000010215 om 21.03.2029

1§ Tamaanenc Aowyidewe, OATOSPRRAIOUINS Go67867TaHE PaY peLASReMLI K A TPaCoRaRIA

Vinomimensuien Seooearisotan exess N XG-EET-004 om 220212025 Eemesuposasse nrumes nepexgarmin o
w11 0,150, Herorsumenssin seodesursoran oxews s KOKE 1-5ET-015 om 22.03 2125 B
‘Dspepamun e 10-11/3€ am.25 7 et i s gimunceroeo uracea Gamons

s wemodsuy. N 01/28.03 202541671 om 26 03,2025 ]

OcomanunpaGor <21 —uapra~ 20257

- PaboTe sumonuews: & cooraercraws ¢ C[1 70 133302012 CI1 45 13330 2015; CHUTT 12:01-2004: 41:1-11:24.
9312320282406 1

ST YT B 70 ST

7 Paspeiaer s o pGar SpUESES 57

Asop
Ty yeasuaserca cp. i pozpss o
orosopy, sunonmuese ATy
Mposepner O

Asop
e —
paser ¢ rasamsetsoosi n oTueroxs
Coorsercram ¢ Pl us ureuna va e
Mposepmer ACK

Asop
Ty yessuessren wnhp nposira. o roToponsy

el paBoT (v iy yeasusar.
oiega AaEToR Tpaska) 8 TR Mer AF
Mposepmer ACK

Asrop
Nepetucnnan soe werepman (sspues ana
ool yesasisen « i e Sonee 5
AorpuenTos, cn SoryueHTos Sonee 5 o
CooTsansen pescrp (orzeniwwlh m rore
ymiTa). TSPl Renneres HeoTLMRM:

Vessusseu we Soree 5 acrueios (ssprt
70 Syaar) s norywesTos Baree 5. To
CocTsanseu peecr (oraenuwelh m rore,
ymiTa). TSPl Renneres HeoTLMRM:
Mposepme ACK - Koppecriocrs unomora
PepeMKRSMU MATCPHEOS, HATHE
GORMELTOR ORTSRpaaoMNX 13550
Harepuanos. Hanorenwe n GuLRg.
GoRMETOR posepRer TO (nesar,
b, onevarn 2)

Asrop
Vesonsses we Sorse 5 ackuestos. eon
oryuenToR Gonee 5 0 GotraEnREM PESETD
{(oraenrms ama s7oro s, seropsi
Tiposepaet ICK (orenoers n 05ven,
KoppermocTs sanomusmn AIC posepRer

Asrop
ara wasna n xcssrrn psor o
Sooreerersosem, OHF

Miposepmer ACK

Asrop
Vissuaaeron aicreycuisn KopuaTieHan
oeyueTauen (5 s passence,
ynaron) weipp paoush Asepuereum, (TP
Toxraprii ne mpencusse

Mposepmer ACK

Asrop
Viesonsseron onperien socneayiuen paBoTa
arouneep capupoRsIE SeTIETAL
Concrpyuph 8 cro sraxas

Miposepner ACK

Asop

Oryrereper
Mipozepmer ACK




[image: image18.png]ik CasTaanen B § SKSENRARSEX (8 Gy 38 GoGTABEHIR ST Ha GO HocHTanal] - o

Kon2o sesearnnapos anw Syuasoro secirens
yrasseren cormaro Ar08OPY. A HAGEIRL

_ . Vesemesarin 1
Piinoxeun Honsmisniers & EET 0 50 2203 2075 Bamosuaoasie s X fioseprer 10
pezomun el 10-41/16 om0 150 mmmmmMmmmmymmmmzm ) e
00 1 cedezeuie o B Mpuncesom yesaseseu e Sonce 5
Fonyuesos, o AonueHTos Sonee 510
Cocraerse peees (et &7 o0
i) ol e e EneGH
13000 o nepasovscIA wemodauy ksemponn s 0172503 2025HKTL o 26 03 2025 e acre
Mposeprer 110
]
- g - Aamop.
e | o S
4 PérOHANLOTo CEPATOR o SOTPOEM CTPOMTENHORD KoHTpOr Soorsereroms Ao 7. 8 Snyuse
— e e
Corpymasea AOK nr G sesuorve agmicame
= o - Poyri rpeAcraBnew ¢ snora
. e G o o S
IpeACTaEHTERS s, OCYUSCTRRRILEFD CTPONTENETEG, PEKOHETPYXLUNG, KAMHTARSH: pENONT [
" s s rucussar oo dasmis
— 2 Y chmaar e et oo
T _ 5 Crea cec s
Nposeprer 110

e AcrasHTems FNLa, OCYUISCTRSHOWSFO CTPONTENLCTSO, PSKOHCTPYKLING, KINMTaLHLIK PEUCHT, 10 SONPOSaM
CrpowTenaoro sovTponn

_ Comomm
o

e asirens. rnLa, CoyIECTRRSIOLISFo ROAFOTORKY MPORKTHOR AOKYMEKTaLA (& Srysas npWaneHer
23CTPORUAOM TR, 06y LECTERRIOWEIO TORFOTOSKY RPOSKTHOH ACKYMSHTaLYH, AT TPOSEPHM COOTGETCTEM
SoinonBMLX PaBOT NPOSKTHOR AOKYMEHTaLYM COMAOHS 30T 2 CTATLM 53 [PAROCTROMTENLHORD KOASEHR.
Poccuicxon Genepaun)

Koee
=

Tipecrasirens rnia, BoionWeiiero paBOTL, NORNEAGIIAS OGSHASTENLCTE0RHI (3 6rya6 SLMOTHEKHS PABOT 1O
g CTPHTeTCTEE ety TSI PEVEHT 52110 STTEILAo TPOETCTEs.

oo
i





ПЕРЕЧЕНЬ

организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве

	N

п/п 
	Наименование организации и ее ведомственная подчиненность 
	Виды выполняемых работ (в том числе контроль)
	Ф.И.О., должность ответственного лица 
	Образец подписи 
	Контакты

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	1
	
	
	
	
	


	Начальник генподрядного управления (потока)

	
	
	
	
	М.П.
	

	
	ФИО
	
	Подпись
	
	Дата

	Начальники субподрядных организаций

	
	
	
	
	
	

	
	ФИО
	
	Подпись
	
	Дата

	
	
	
	
	
	

	
	ФИО
	
	Подпись
	
	Дата


РЕЕСТР

исполнительной документации № электронная версия документа с датой по АВР и номером Договора и Спецификации
	N

п/п 
	Наименование документа 
	 N чертежа, акта, разрешения,

журнала и др.
	Количество листов 
	Страница по списку 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


	Сдал: Представитель Подрядчика

	
	
	
	
	
	

	
	ФИО
	
	Подпись
	
	Дата

	Принял: Представитель Заказчика 

	
	
	
	
	
	

	
	Должность, ФИО
	
	Подпись
	
	Дата


 Форма реестра выявленных замечаний к Исполнительной Документации

	                                          Реестр выявленных замечаний № «ДАТА выдачи замечаний»

Замечания к ИД ООО «Подрядчик» к АВР №… (Договор №…) от «ДАТА заключения  Договора», (Спецификация №…) от «ДАТА заключения  Спецификации»
1) …

2) …

Составил: Должность, Организация, ФИО, Дата выдачи замечаний, Подпись.

Получил: Должность, Организация, ФИО, Дата получения замечаний, Подпись.


Форма сопроводительного письма при передаче Исполнительной Документации 


Бланк Организации

	Дата……
	
	
	
	Кому: Должность, ФИО, 

наименование организации

	№...
	
	

	Объект:…
	
	


Уважаемый…

Направляем Вам на рассмотрение следующие документы: 

	
	Наименование документов
	кол-во листов
	кол-во экз.

	1
	Исполнительная документация  по АВР №… (наименование работ, номер строения/секции)
	…
	…

	2
	АВР №…
	…
	…

	
	
	
	


Должность отправителя                                                                    ФИО отправителя

Приложение №9
к Правилам Оформления Документации 
от «29» апреля 2026 г.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ В HARDROLLER

1. Общие положения.

1.1  Настоящий Регламент устанавливает требования к порядку формирования, оформлению, согласованию и передаче Исполнительной Документации Подрядчиком по результатам выполнения работ в рамках договора поставки и монтажа и Спецификации к договору поставки и монтажа.

1.2 Целью настоящего Регламента является обеспечение единого подхода к оформлению Исполнительной Документации, а также соблюдение требований нормативно-технической документации, требований Заказчика и действующего законодательства Российской Федерации.

2. Требования к составу Исполнительной Документации.

2.1 Необходимый перечень документов, подлежащих включению в состав Исполнительной Документации, а также требования к их оформлению изложены в Приложении №11 к настоящим Правилам Оформления Документации. Настоящий Регламент (Приложение №12 к Правилам Оформления Документации) не заменяет, а дополняет указанные требования в части порядка взаимодействия Подрядчика с Заказчиком и использования информационных систем.

2.2 Оформление Исполнительной Документации осуществляется с использованием системы HARDROLLER. Все документы, за исключением журналов специальных работ, подлежат загрузке, ведению и согласованию исключительно через данную систему.

3. Регистрация в системе HARDROLLER.

3.1 Не позднее даты начала работ Подрядчик обязан направить Заказчику заявку на регистрацию в системе HARDROLLER по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Регламенту. 

3.2  Подрядчику предоставляется 1 (одна) лицензия на использование программного обеспечения. Лицензия предоставляется представителю Подрядчика, уполномоченному подписывать исполнительную документацию.

3.3 На адрес электронной почты представителя Подрядчика, указанный в пункте 3 Приложения 1, направляется приглашение для регистрации в системе HARDROLLER с почтового адреса service@hardroller.ru. Подрядчик обязан перейти по ссылке, содержащейся в указанном письме, и завершить процедуру регистрации в системе HARDROLLER в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения приглашения.

4. Принцип работы в системе HARDROLLER.

[image: image19.png]Kypuan sxoarora
[ —

l

Sanwes wypranasonsero
U ——
m

e

Paoprope verwTsann Hanerossime o,
warepuanos sarepance noarsepxsmoune asecrsa
w o o

Mpumevanime:

MpyHLWMN paGoTel 8 HARDROLLER

6t xypan paior

Venorrenue e
sepren
w1
Sanues o6uiero wyprana
pasor

Venamrensian
owyuerTa
un

5
Nagopatoptuie veriraH
peayneraron pador
o)

[ )

Mposcrianu vopuarwan
aowyuerTa
®

Hauntencaue pator [———
w© [

YKasaHHbie B HACTORILEM pernameHTe pasaens! & cucteme HARDROLLER He SENSIOTCA MOMHBIM MEpeuHem TpeGoBaHMii Mo pa3aenam, HEOBXOQMMEIM K 3aMONHEHINO.
TMoapo6Has uHpopMaLys Mo paBoTe B CUCTEMe, BKUIoas TPEGOBAHVIA K SAMONHEHVIO KAXAOTO U3 NONEH, U3NOKEHA B MHCTPYKLWN MIONbIOBATENS, KOTOPAs HAMPABNAETCS
3akasuukom MOAPAAUMKY MY PETMCTPALUM B cUcTeMe. TTOAPAAHMK OBA3aH OSHAKOMUTBCR C YKA3aHHOM MHCTPYKLYEN 1 PYKOBOACTBOBATBCS €10 8 MPOLECCe patoTs.




4.1 В системе HARDROLLER Подрядчику может быть создано несколько отдельных проектов в зависимости от места проведения работ и вида выполняемых работ.

4.2 Подрядчик обязан оформлять исполнительную документацию строго в рамках соответствующего проекта. 

4.3 В модуле «Материалы» осуществляется ведение журнала входного контроля материалов. Для добавления новой записи [1] необходимо внести информацию о наименовании материала [2], документах, подтверждающих качества [3], а также, при необходимости, о лабораторных испытаниях материалов [4].
4.4 После внесения информации о материалах необходимо перейти к модулю «Работы» для заполнения общего журнала работ. Для добавления новой записи общего журнала работ [5] необходимо внести информацию о наименовании выполняемого вида работ [6], примененных материалах [7] и проектной и нормативной документации, в соответствии с которой выполняются работы [8].
4.5 Ведение цифровых журналов входного контроля материалов и журнала производства работ исключает ведение этих журналов в бумажном формате.

4.6 В соответствии с Договором подряда Подрядчик обязан обеспечить своевременное и корректное заполнение журнала производства работ, в котором отображается весь ход фактического производства работ, при этом отражать в журнале факт и причину приостановки работ.
4.7 В случае, если в результате проверки журнала производства выявлен факт не заполнения Подрядчиком более 3-х календарных дней, Заказчик вправе оформить предписание на устранение выявленных нарушений.    
4.8 При необходимости в систему загружаются лабораторные испытания результатов работ [10], при этом выполняется обязательная привязка лабораторных протоколов к записям общего журнала работ [5].
4.9 Загрузка графических чертежей, отображающих факт выполненных работ, осуществляется в раздел «Исполнительные схемы и чертежи», при этом выполняется обязательная привязка чертежей к записям общего журнала работ [5]. При этом исполнительные геодезические схемы требуется согласовать в системе с геодезической службой, а в случае, если схема содержит отклонения от проектных решений, превышающие нормативные, - с авторским надзором.

4.10 Формирование всех актов согласно необходимому перечню состава Исполнительной документации из приложения №11 производится в модуле «Документы» [11].

4.11 Направляемая на согласование Исполнительная Документация должна соответствовать «Требованиям к составу и оформлению Исполнительной Документации» Договора подряда. В случае несоблюдения любого из пунктов требований Заказчик вправе вернуть комплект документов на доработку.

4.12 В случае, если в рамках проекта требуется оформление форм исполнительной документации, не предусмотренных по умолчанию, Подрядчику необходимо включить соответствующие формы вручную в модуле «Разделы ИД».

4.13 При возникновении затруднений при добавлении новых форм в систему Подрядчик вправе обратиться за консультацией к технической поддержке HARDROLLER либо в адрес представителя Заказчика, курирующего проект.

5. Разграничение обязанностей по зонам ответственности в системе HARDROLLER.

Таблица №1

	№
	Раздел
	Заказчик
	Подрядчик

	1
	Модуль «Материалы»
	-
	+

	2
	Модуль «Работы»
	-
	+

	3
	Модуль «Документы»
	-
	+

	4
	Модуль «Выполнение»
	-
	+

	5
	Модуль «Объект строительства»
	
	

	5.1
	Раздел «Информация об объекте строительства»
	+
	-

	5.2
	Раздел «Организации»
	+
	-

	5.3
	Раздел «Представители ответственных лиц»
	+
	-

	5.4
	Раздел «Машиночитаемые доверенности»
	+
	-

	5.5
	Раздел «Сварщики»
	-
	-

	5.6
	Раздел «Разделы проектной документации»
	-
	+

	5.7
	Раздел «Нормативные документы»
	-
	+

	6
	Модуль «Настройки»
	
	

	6.1
	Раздел «Настройки проекта»
	-
	+

	6.1
	Раздел «Роли пользователей»
	+
	-

	6.3
	Раздел «Настройка печати»
	-
	+

	6.4
	Раздел «Ответственные пользователи»
	-
	-

	7
	Модуль «Разделы ИД»
	-
	+


6. Подписание исполнительной документации в системе HARDROLLER.

6.1 На рабочих местах пользователей должно быть установлено следующее программное обеспечение: 

· КриптоПро CSP - криптопровайдер, сертифицированное программное обеспечение для формирования и проверки УКЭП.

· Плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in в браузере (FireFox или Chromium-based).

6.2 Проверку работы криптографических средств на рабочем месте можно произвести по ссылке: https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/cades_bes_sample.html.

6.3 Для подписания документов системы необходимо осуществить получение усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Получение УКЭП осуществляется собственными силами Подрядчика.

6.3.1 В случае, если подписание документов в системе будет осуществляться от имени руководителя организации, необходимо получить сертификат УКЭП руководителя организации или самого ИП.

6.3.2 В иных случаях, когда подписание будет осуществляться сотрудниками компании, необходимо получить сертификат физического лица, а также машиночитаемую доверенность (МЧД).

6.4 МЧД в XML-формате формируется на сайте ФНС (https://m4d.nalog.gov.ru/emchd/create/b2b003). Рекомендованная форма - единая форма доверенности 003.

6.5 В сведениях о передаваемых полномочиях должно быть указаны следующие пункты:

- Подписывать исполнительную документацию.

- Передавать и получать исполнительную документацию.

6.6 После получения МЧД скачать ее в формате PDF и направить Заказчику.

6.7 Подписание исполнительной документации производится после согласования ее в системе HARDROLLER.

6.8 После согласования исполнительной документации ответственными лицами происходит формирование неизменяемых снимков подписываемого документа и всех его приложений.

6.9 После формирования пакета для подписания, для всех Представителей организаций, уполномоченных на подписание документа, автоматически создаются задачи на подписание в системе. Дополнительно каждому Представителю направляется уведомление о задаче на электронную почту. Подписание документа может осуществляться Представителями в произвольном порядке, независимо друг от друга.

6.10 При подписании формируются электронные подписи под основным документом и под каждым его приложением. Сформированные подписи сохраняются в системе и доступны для скачивания, так же, как и сами подписываемые документы.

6.11 Как только под документом поставлена последняя требуемая подпись, он автоматически переводится в статус «Подписано».

6.12 Скачать подписанные документы возможно непосредственно через лист подписания, через модуль «Скачать», а также из полного перечня документов в соответствующем модуле.

6.13 Инструкция по вопросам подписания исполнительной документации электронной подписью: https://docs.hardroller.ru/ru/ElectronicSignature.

Приложение №1

к Регламенту работы в HARDROLLER
Заявка на регистрацию в HARDROLLER
(заполняется подрядчиком)

	1. Общая информация

	Объект:
	

	Номер договора:
	

	Наименование договора:
	

	Корпус:
	

	2. Информация об организации подрядчика*

	Название организации:
	

	Тип (строительная организация, проектная организация):
	

	ИНН:
	

	ОГРН:
	

	Адрес места регистрации:
	

	Контактные телефоны:
	

	Наименование СРО:
	

	ИНН СРО:
	

	ОГРН СРО:
	

	3. Контактная информация лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (подписант АОСР)**

	Фамилия:
	

	Имя:
	

	Отчество (при отсутствии поставить « - »)
	

	Должность: 
	

	Приказ, дата:
	

	Телефон: 
	

	Электронная почта:
	

	4. Контактная информация лица, ответственного за формирование исполнительной документации (инженер ПТО)

	ФИО: 
	

	Должность: 
	

	Телефон: 
	

	Электронная почта:
	

	5. Информация об УКЭП и МЧД на ответственное лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию (из п. 3)***

	Для подписания исполнительной документации в системе ответственному за это лицу (из п.3) необходимо получить УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись) и МЧД (машиночитаемую доверенность). Информация по их получению – см. стр. 2.


* совместно с заявкой Подрядчик обязуется предоставить Заказчику учетную карточку организации. 

** совместно с заявкой Подрядчик обязуется предоставить Заказчику приказ на ответственного представителя выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (по рекомендованной форме).

***совместно с заявкой Подрядчик обязуется предоставить Заказчику МЧД на ответственное лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию.

Приложение №10 
к Правилам Оформления Документации №2 
от «29» апреля 2026 г.
ФОРМА АКТА О НЕДОСТАТКАХ
АКТ О НЕДОСТАТКАХ
Объект:

Спецификация № __ от __.__.202_ 

к Договору поставки и монтажа № __ от __.__.202_

Дата составления акта о недостатках: 
ООО «_________» (далее – «Заказчик»), в лице представителя __________, действующего на основании доверенности № ______ от "__" _______ 20___ г., с одной стороны, и

ООО «_________» (далее – «Подрядчик»), в лице представителя __________, действующего на основании доверенности № ______ от "__" _______ 20___ г., с другой стороны,

в соответствии с условиями спецификации №______ от "__" _______ 202_ г. (далее – «Спецификация») к договору поставки и монтажа №______ от "__" _______ 20___ г. (далее – Договор) составили настоящий акт (далее – «Акт») о нижеследующем.

1. В товарах и (или) работах по Спецификации к Договору обнаружены следующие существенные недостатки:

	№№ 
	Наименование Товаров и (или) Работ,  в которых Подрядчиком допущены Недостатки
	Описание Недостатка
	Локализация Недостатка (корпус/секция/этаж/ помещение/поверхность)
	Срок устранения Недостатка, если Заказчик требует от Подрядчика устранения Недостатка

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ФОРМУЛИРОВКА ПРИ ПРИЗНАНИИ НЕДОСТАТКОВ ПОДРЯДЧИКОМ И ОТКАЗЕ ОТ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Подрядчик признает наличие недостатков, указанных в настоящем Акте и отказывается от их устранения. 
2. 
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

	Приложения:

1.Фото- и (или) видеоматериалы
от Подрядчика:

_____________/_________/

М.п.
	от Заказчика:

________________/_____________/

М.п.


ФОРМУЛИРОВКА ПРИ НЕЯВКЕ ПОДРЯДЧИКА НА ПОДПИСАНИЕ АКТА

Подрядчик, несмотря на надлежащее уведомление Заказчиком (письмо/телеграмма от _____ исх. №____), не направил своего представителя для составления Акта, тем самым отказался от участия в осмотре Недостатков и подписании Акта. В соответствии с Договором Заказчик подписывает настоящий Акт в одностороннем порядке.

Неявку представителя Подрядчика и тем самым отказ подписать Акт подтверждаем:

Представитель Заказчика по доверенности ________________________ /ФИО/

Должность ООО «________» ________________________ /ФИО

Должность ООО «_______» ________________________ /ФИО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИ ЯВКЕ ПОДРЯДЧИКА, НО ОТКАЗЕ ОТ ПОДПИСАНИЯ АКТА

Представитель Подрядчика (ФИО и должность) по уведомлению Заказчика (письмо/телеграмма от _____ исх. №____) явился на осмотр Недостатков и составление Акта, но безосновательно отказался от подписания Акта. В соответствии с Договором Заказчик подписывает Акт в одностороннем порядке.

Явку представителя Подрядчика и отказ подписать Акт подтверждаем:

Представитель Заказчика по доверенности ________________________ /ФИО/

Должность ООО «________» ________________________ /ФИО

Должность ООО «_______» ________________________ /ФИО.


Приложение №11
к Правилам Оформления Документации №2 
от «29» апреля 2026 г.
ФОРМА ИТОГОВОГО АКТА

Итоговый Акт 

по Договору поставки и монтажа №___ от «___»_______202_ года
и Спецификации
 №___ от «___»_______202_ года
г. Москва 









    «___» _____ 202_ г.

_______ «___________», далее именуемый «Заказчик», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______ «______», далее именуемый «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий итоговый акт сдачи-приемки работ (далее – «Акт») к Договору поставки и монтажа №____ от «___» _______ 202_ года (далее – «Договор») и Спецификации №      от «____»  ______ 202_ года  (далее – «Спецификация») о нижеследующем:

1. В связи с завершением работ, предусмотренных Договором и Спецификацией, Подрядчик настоящим передает Заказчику, а Заказчик принимает результат выполненных работ по Договору и Спецификации, указанных в нижеследующих актах:

акт №1 от «___»_______202_ года на сумму
_________ руб. в т.ч. НДС 20%;

акт №2 от «___»_______202_ года на сумму
_________ руб. в т.ч. НДС 20%;

итого на общую сумму ________ руб., в т.ч. НДС 20% - _______ рублей.

2. С момента подписания настоящего Акта Сторонами, работы, указанные в Договоре и Спецификации, являются переданными Подрядчиком и принятыми Заказчиком. 

3. Настоящим Стороны подтверждают, что Подрядчик не выполнял (не приступал к выполнению) никаких иных работ, предусмотренных Договором и Спецификацией, помимо работ, указанных в актах об освидетельствовании выполненных работ, перечисленных в п.1 настоящего Акта, Подрядчиком не было закуплено никаких иных материалов и (или) оборудования для выполнения работ, не было заключено сделок и (или) принято на себя каких-либо обязательств перед третьими лицами (в том числе Подрядчик не давал обещаний принять обязательства), целью которых являлось бы выполнение работ, предусмотренных Договором и Спецификацией, у Подрядчика нет иных выполненных работ и понесенных затрат, которые необходимо предъявить Заказчику к оплате.

4. На момент подписания настоящего Акта Сторонами у Сторон отсутствуют взаимные претензии по оплате принятых работ, а также по приемке работ.

	«ЗАКАЗЧИК»: ____ «__________»
	«ПОДРЯДЧИК»: ____ « __________»

	Генеральный директор ___________________/ ______________ /

 
	Генеральный директор 

________________/ _________________/

 м.п.


Приложение №12 
к Правилам Оформления Документации №2
от «29» апреля 2026 г.
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я (фамилия, имя отчество полностью):_____________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: _______________ серия ___________ № ____________ дата выдачи: __________________,
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________,

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________, 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю настоящее согласие (далее – Согласие) [кому: наименование подрядной организации, адрес, ИНН, ОГРН] (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных (далее также – ПДн).

Я даю Согласие на следующие действия с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и (или) без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение, передачу (предоставление, доступ) в отношении следующих моих персональных данных:

	Цель 

обработки ПДн
	Категории и перечень обрабатываемых 

персональных данных
	Срок действия согласия 
	Передача ПДн Оператором третьим лицам
	Подпись субъекта ПДн

	Осуществление контрольно-пропускного режима, обеспечение сохранности имущества и безопасности на объектах строительства 
	Иные персональные данные: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол, гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; ИНН; СНИЛС; КИГ (код иностранного гражданина); сведения о разрешительных документах (разрешение на работу / патент); сведения о месте работы (наименование и ИНН организации, должность); сведения о применимых для выполнения работ (оказания услуг) разрешениях, допусках, наряд-допусках, удостоверениях, свидетельствах, сертификатах, аттестациях; сведения об обучении и проверке знаний по ОТ, ПБ, ООС; фотография.
Биометрические персональные данные: видеоизображение, голос (видеосъемка на объекте строительства).
	В течение срока действия договора выполнения работ строительного подряда
	ООО «Смайнэкс Управление Активами» (ИНН 7709463989) и его аффилированным лицам, привлекаемым для исполнения договора подряда; организациям, привлекаемым для оказания охранных услуг на строительных объектах; государственным органам - по запросу.


	___________

(подпись)

	Обеспечение интеграции биометрических СКУД с Единой биометрической системой регионального сегмента г. Москвы (РС ЕБС) на строительном объекте
	Иные персональные данные: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения, пол, гражданство; сведения о месте работы, должность; реквизиты документа, удостоверяющего личность; ИНН; СНИЛС; КИГ (код иностранного гражданина); даты допуска на объекты строительства.
	До отзыва
	Департамент Градостроительной Политики г. Москвы (ИНН 7703742961); Департамент информационных технологий г. Москвы (ИНН 7710878000); Комитет государственного строительного надзора г. Москвы (ИНН 7730544207); ООО «АЙДИ ПАРТНЕР» (ИНН 7733668641); ООО «Смайнэкс Управление Активами» (ИНН 7709463989) и его аффилированным лицам, привлекаемым для исполнения требований законодательства об обеспечении пропуска на строительные объекты через биометрическую СКУД.
	___________

(подпись)


Я уведомлен(а) о том, что Согласие может быть отозвано мной путем представления письменного обращения по адресу Оператора. Указанное письменное обращение должно содержать следующие сведения обо мне: фамилия, имя, отчество; наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; суть запроса; подпись. Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва Согласия Оператор вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п.п.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
«_____» _____________ 20____ г.
        _________________/ ___________________________/


         
         (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 13
к Правилам Оформления Документации №2
от «29» апреля 2026 г.
ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАВАЛЬЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
[image: image20.png]OTEET

6 nemomssomasm AapATS R MaTEpHATOD

1 Crtemurosarnn No_

202 1
no 202_r
£ Mocxaa "
000 s mefiersysomero 2 Fanse sasyestos lloRpame, coerasimo acrosmi Orser o6 Hemomsosaust wrepucaos (sanss - Oraer), mepesasass 000 .
ts————
[ —
e | Osuss omvvacrso Qeamorarspasa s
[Rsy— ot ap—
Hiseramsas s ormyes sarepunos s cropony (Sopaa M-15 [p—
jrr———— o ¢ ) pemmymero Orsers s | Tozpazmxon s revess epenoe
sarspuara, copr, pasiep, sapia rome wecmzz s rpager | weem areprama T
17 urpagu 18) T
Howep. mr | | TR R |ronao | eynre, py6. | rorso | coe pv6. xonso | ey, py6.
sousp ot
T ) ) 5 0 g 7 s £ i T i) i T
1 ] ] ] T - ]
3 ] ] ] T - ]
Toro | | | ] ]
Ofmas cromsiocrs memoaw308ARELX MATePEATOR 32 ShmeysAIRRLLE HePHOR cocTABET C pyas som)

Hacroamui Orser cocrasaen s 2 (18yx) ssoesmaspax, no ozmossy 22a loapazwana n Jasasumsa

Or Moapazumea

000

Comm) ®H0) Comm) @m0y




Положения настоящей формы о Спецификации применяются, если Договор поставки и монтажа является рамочным.

� Положения настоящей формы о Спецификации применяются, если Договор поставки и монтажа является рамочным.


� Положения настоящей формы о Спецификации применяются, если Договор поставки и монтажа является рамочным.


� Положения настоящей формы о Спецификации применяются, если Договор поставки и монтажа является рамочным.


[1] Положения настоящей формы о Спецификации применяются, если договор поставки и монтажа является рамочным.


� Положения настоящей формы о Спецификации применяются, если Договор поставки и монтажа является рамочным.


� Положения настоящей формы о Спецификации применяются, если Договор поставки и монтажа является рамочным.





